Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

Convoca a la

Licitación Pública Internacional

No. LA-011L4J999-I390-2011

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO”

Licitación Pública Internacional

No. LA-011L4J999-I390-2011

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO

1. Información general.

2. Información específica de la licitación.

3. Aclaraciones a las bases de licitación.

4. Documentación que deberán entregar y cumplir los licitantes participantes.

5. Registro e inscripción de licitantes; Acto de presentación y apertura de proposiciones; Acto de fallo de la licitación y firma del contrato.

6. Aspectos económicos.

7. Criterios de evaluación y asignación de proposiciones.

8. Aspectos varios.

9. Modificaciones a las bases que podrán efectuarse.

10. Descalificación de un licitante, descalificación en una partida, cancelación total o parcial de la licitación, declarar desierta la licitación o partida, rescisión del contrato.

11. Inconformidades, controversias y sanciones.

12. Aclaración relativa al hecho de que no se negociará ninguna de las condiciones que ofrezcan los licitantes.

13. Impedimentos para participar en la licitación.

14. Situaciones no previstas en las bases.

15. Instrucciones.

16. Anexos del No. 1 al 12.

El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (también denominado “EL CINVESTAV”), organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonios propios, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en las disposiciones que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, Normas Oficiales Mexicanas vigentes y demás ordenamientos legales aplicables a la materia, a través de la Subdirección de Recursos Materiales, ubicada en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2508, Edificio Dirección Administración, Col. San Pedro Zacatenco, C.P. 07360, Delegación Gustavo A. Madero, México, D.F., con teléfono (55) 5747-3800 extensión 1587, así como con número de fax (55) 5747-3708, celebrará la Licitación Pública Internacional No. LA-011L4J999-I390-2011 referente a la ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO con la finalidad de cubrir las necesidades de este Centro de Investigación, bajo las siguientes:

# B  A  S  E  S

# 1.	Información general.

Con fundamento en lo que establece el Artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a elección del licitante, podrá entregar las proposiciones en sobre cerrado el cual contendrá las proposiciones técnica y económica, y la documentación distinta a la propuesta podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que la contenga por escrito o a través de medios remotos de comunicación electrónica, conforme al acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

El que los licitantes opten por utilizar medios de comunicación electrónica para enviar sus proposiciones no limita, en ningún caso, que asistan a los diferentes actos derivados de la licitación.

Los participantes que opten por enviar sus propuestas por medios electrónicos, deberán previamente haber certificado sus medios de identificación electrónica en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (COMPRANET) y obtenido el programa informático para ello, conforme a las disposiciones que establezca para tal efecto, la Secretaría de la Función Pública.

#### CALENDARIZACIÓN DE EVENTOS:

- Acto  de Junta de Aclaración de Dudas: 28 de septiembre de 2011 a las 11:00 horas en la Subdirección de Recursos Materiales.

- Límite de registro de participación: 04 de octubre de 2011.

- Acto de recepción y apertura de propuestas de la documentación Legal, propuesta Técnica y Económica: 05 de octubre de 2011 a las 12:30 horas en la Subdirección de Recursos Materiales.

- Acto de Fallo: 13 de octubre de 2011 a las 14:00 horas en la Subdirección de Recursos Materiales.

- Firma de Contrato: 18 de octubre de 2011 a las 14:00 horas en la Subdirección de Recursos Materiales.

## Descripción completa de los bienes y sus especificaciones.

La presente licitación se refiere a la ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO, cuya descripción, especificaciones, características y cantidades solicitadas se precisan en el Anexo No. 1 de estas bases.

Los licitantes deberán sujetarse a las características indicadas en el Anexo No. 1 de las presentes bases, debiendo señalarse en la proposición técnica la totalidad de las especificaciones citadas en dicho anexo.

La adjudicación de los bienes será por PARTIDA, y darán origen al fincamiento de un contrato para la adquisición de dichos bienes entre “EL CINVESTAV” y los Licitantes ganadores.

## Periodo de entrega de los bienes.

La entrega de los bienes será en las instalaciones del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, ubicado en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2508, Col. San Pedro Zacatenco o en Calzada De Los Tenorios No. 235 Colonia Exhacienda de Coapa C.P. 01620, Delegación Tlalpan México, Distrito Federal, a más tardar 40 días naturales posteriores a la firma del contrato o pedido.

En caso de atraso o incumplimiento con la entrega de los bienes especificados, se aplicará la pena convencional mencionada en el numeral 11.3.2 de estas bases.

## Lugar de entrega de los bienes.

La entrega de los bienes será en las instalaciones del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, ubicado en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2508, Col. San Pedro Zacatenco o en Calzada De Los Tenorios No. 235 Colonia Exhacienda de Coapa C.P. 01620, Delegación Tlalpan México, Distrito Federal.

## Aseguramiento de los bienes.

Será responsabilidad total del Proveedor contratar el aseguramiento de los bienes hasta su entrega en el lugar indicado en el numeral 1.3 de estas bases.

## Transportación.

La transportación de los bienes al lugar de entrega mencionado en el numeral 1.3 de estas bases, será responsabilidad del Proveedor. Por lo que no se aceptará condición alguna en cuanto a cargos adicionales por concepto de fletes, maniobras de carga y descarga o alguna otra derivada de la entrega de los bienes.

## Garantía en el suministro de los bienes.

En papel membretado de la empresa, los licitantes deberán garantizar el suministro de los bienes, contado a partir de la fecha de la firma del contrato de adjudicación, documento que formará parte de la propuesta técnica. Durante el periodo antes señalado, deberá indicar que se compromete a la entrega puntual de los bienes solicitados en el Anexo 1.

## Devoluciones.

“EL CINVESTAV” podrá hacer devoluciones, de los bienes defectuosos. En este caso, el Proveedor reintegrará a “EL CINVESTAV”  el 100% de los bienes devueltos, en un plazo no mayor de 10 días naturales, posteriores a la fecha de la devolución.

## Patentes, marcas y derechos de autor.

Los licitantes a quienes se adjudiquen los contratos, asumirán la responsabilidad total para el caso en que, al entregar los bienes a “EL CINVESTAV”, infrinjan patentes, marcas o violen registros de derechos de autor.

## Modificaciones a las cantidades.

Con fundamento y observando lo dispuesto en el Artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL CINVESTAV”, bajo su responsabilidad y por razones fundadas, podrá modificar los contratos vigentes que se deriven de esta licitación, previo acuerdo por escrito con el Proveedor sin tener que recurrir, en su caso, a la celebración de una nueva licitación, dentro de los doce últimos meses posteriores a su firma, siempre y cuando no se modifique en total más del 20% de las cantidades originales por cada uno de los conceptos y volúmenes establecidos y el precio de los bienes sea igual al pactado en su origen.

En lo que se refiere a las fechas de entrega de los bienes correspondientes a las cantidades adicionales solicitadas, las mismas deberán ser pactadas de común acuerdo entre “EL CINVESTAV” y el Proveedor.

No se aceptarán opciones, ni modificaciones que demeriten las especificaciones y calidad de los bienes licitados en ninguna de las etapas de la licitación.

## Asistencia a los eventos.

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador sin voz ni voto, sin necesidad de adquirir las bases, registrando previamente su participación, dentro de los tiempos establecidos en estas bases.

Quien concurra a los diversos actos de la licitación, deberá acreditar su personalidad mediante los siguientes documentos: Copia de una identificación oficial.

Si la persona que firma las propuestas técnica y económica no puede acudir a los actos de presentación y apertura de proposiciones, podrá enviar a otra persona, expidiéndole carta poder simple en original con firmas autógrafas, en donde la faculta para presentarlo en dichos actos, acompañada por una copia de identificación oficial vigente con fotografía y firma. Además, copia de una identificación oficial vigente con fotografía y firma del representante legal de la licitante. Entendiéndose por identificación oficial: pasaporte vigente, credencial para votar o cédula profesional.

No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue las propuestas, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente, como observador, sin derecho a voz.

# Información específica de la licitación.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que a la letra dice: “La indicación que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas y, en su caso, si se utilizara algún mecanismo de ofertas subsecuentes de descuentos”.

## Obtención de las bases.

Conforme a los Artículos 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público los interesados podrán a su elección efectuar la obtención de bases en:

El sistema COMPRANET en la red pública Internet http://compranet.funcionpublica.gob.mx.

O bien, en la Subdirección de Recursos Materiales a través del Departamento de Adquisiciones. Se otorgarán las bases de forma gratuita conforme a la Ley de  Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, durante el periodo de obtención del 15 de septiembre de 2011 al 04 de octubre del 2011 con un horario de 10:00 a 13:30 horas (en días hábiles).

El registro de participación será exclusivamente a través del sistema CompraNet 5.0, durante el periodo del 15 de septiembre de 2011 al 04 de octubre del 2011, medio por el cual el licitante participante obtendrá vía correo electrónico la confirmación de la correcta auto invitación al procedimiento de contratación de la Licitación Pública Internacional No. LA-011L4J999-I390-2011 referente a la ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO.

## Garantías.

### Entrega de las garantías.

La garantía relativa al cumplimiento del contrato se entregará en la Subdirección de Recursos Materiales dentro de los diez días naturales posteriores a la fecha de la firma del contrato.

### Consecuencias del no sostenimiento de propuestas.

Cuando el Licitante Ganador, injustificadamente y por razones imputables al mismo, no formalice el contrato dentro de los veinte días naturales siguientes al de la notificación de fallo, “EL CINVESTAV” procederá conforme a lo estipulado en el Artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, independientemente de las sanciones a que se pueda hacer acreedor por parte de la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con lo estipulado a los Artículos 59 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

### Para garantizar el cumplimiento del contrato.

La garantía relativa al cumplimiento del contrato derivado de las asignaciones otorgadas en la presente licitación, deberá constituirse por el Licitante Ganador en la misma moneda que el Contrato, de acuerdo a la ley monetaria vigente, a favor del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, por un importe del 10% del valor total del contrato, (sin incluir el Impuesto al Valor Agregado), mediante fianza en idioma español, expedida por una institución afianzadora mexicana autorizada, de acuerdo al modelo que se adjunta como Anexo 7 de estas bases, y que conforme al artículo 58-A del Reglamento de la ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público “EL PROVEEDOR”  entregara la garantía de cumplimiento de acuerdo al porcentaje que corresponda  del monto total por erogar  en el mismo, la cual deberá presentarse a mas tardar dentro de los primeros diez días naturales del ejercicio que corresponda.

La garantía correspondiente a la prestación de servicios permanecerá vigente hasta tres meses posteriores al último servicio, en caso de suministros de bienes la garantía permanecerá vigente hasta doce meses posteriores a la última entrega de bienes a  “EL CINVESTAV”.

Se hará efectiva en caso de incumplimiento a cualquier punto de estas bases, o bien a cualquiera de las cláusulas del contrato.

Cabe mencionar que en caso de existir modificaciones al contrato, el Proveedor deberá presentar el endoso de su fianza respectiva de acuerdo a las disposiciones legales inherentes en la materia y a satisfacción de “EL CINVESTAV”, dentro de los diez días naturales posteriores a la fecha en que firme el convenio modificatorio, de tal manera que la misma continúe garantizando plenamente el contrato.

En caso de rescisión, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

### Devolución de garantía.

La garantía para el cumplimiento del contrato, “EL CINVESTAV” dará al Proveedor su autorización por escrito para que pueda cancelar la fianza correspondiente al momento que demuestre plenamente haber cumplido con la totalidad de sus compromisos adquiridos en esta licitación.

## Validez de las propuestas

Las propuestas presentadas por las empresas licitantes, deberán ser firmadas en todas y cada una de sus hojas por el representante legal debidamente acreditado y cuya personalidad jurídica  se consigna en el Anexo No. 5 de las presentes bases de licitación.

# Aclaración de dudas de las bases.

La junta de aclaración de dudas se llevará a cabo el día 28 de septiembre de 2011 a las 11:00 horas en la Subdirección de Recursos Materiales, con domicilio en la Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2508, Col. San Pedro Zacatenco, C.P. 07360, Delegación Gustavo A. Madero, México, D.F.

Las solicitudes de aclaración, podrán enviarse a través de CompraNet, entregarlas personalmente o remitirlas a la Subdirección de Recursos Materiales vía fax al (55) 5747-3708 o vía correo electrónico a gruiz@admon.cinvestav.mx, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones.

A la hora exacta señalada en el párrafo anterior, será cerrado el recinto, no permitiéndose por ninguna circunstancia la entrada a más licitantes de los que se encuentren en el interior del mismo; sin embargo  a solicitud  del licitante se le proporcionará copia de las Actas  de Aclaración de dudas llevadas en dichas sesiones.

Conforme a lo estipulado en el Artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante. La recepción de dicho documento será a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones.

Cabe hacer notar que una vez vencido este período de recepción de preguntas, no se recibirá ni aclarará duda alguna.

La participación de los licitantes en esta etapa será opcional y la no asistencia, no es motivo de descalificación.

Los licitantes también se podrán dar por notificados del acta que se levante de la junta de aclaraciones, cuando ésta se encuentre a su disposición en la página de COMPRANET, sin menoscabo de que pueda acudir directamente a las oficinas de “EL CINVESTAV” a recogerlas.

# Documentación que deberán entregar y cumplir los licitantes participantes.

Los participantes en esta licitación deberán entregar las proposiciones en sobre cerrado el cual contendrá la propuesta técnica y económica. La documentación distinta a la propuesta podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que la contenga  de conformidad con el Anexo 9 el que se deberá transcribir en papel membretado del Licitante en idioma español:

- Solicitud de inscripción, en papel membretado de la empresa, conforme a lo indicado en el Anexo 4 de las presentes bases.

- Carta de declaración bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, citada en el Artículo 36 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, misma que contendrá los datos siguientes:

DEL LICITANTE: Clave del Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa; número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el Acta Constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así como, fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio, y relación del nombre de los socios que aparezcan en estas, de conformidad con el Anexo 5.

DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE: número y fecha de la escritura pública en la que le fueron otorgadas las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó de conformidad con el Anexo 5.

- Copia fotostática de la declaración del pago de Impuesto Sobre la Renta Anual correspondiente al año 2010 o dictamen fiscal del ejercicio fiscal 2010. Si son sociedades de reciente creación, último pago de impuestos correspondiente al ejercicio fiscal del año 2011.

- Copia de los Estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2010 o dictaminados correspondientes al ejercicio fiscal 2010 firmados por el contador público que los elaboró, así como copia fotostática de su cédula profesional. Para empresas de reciente creación los de fecha más reciente firmados por el contador público que los elaboró, así como copia fotostática de su cédula profesional.

- Carta de declaración bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos que establecen el Artículo 50 y el Artículo 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y que los socios de la empresa y quien suscribe como representante legal de la misma, no se encuentran en alguno de los supuestos que marca la el Artículo 8 Fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de acuerdo al modelo que se adjunta como Anexo 8 de estas bases, la cual deberá ser firmada por el representante legalmente acreditado de la empresa.

- Copia del mensaje de CompraNet, en el que se confirma la auto invitación al procedimiento de la Licitación Pública Internacional No. LA-011L4J999-I390-2011.

- Copia fotostática de una identificación oficial vigente con fotografía del representante legal de la empresa que comparece a los eventos de la licitación.

- Curriculum vitae de la empresa, incluyendo relación de los clientes más importantes durante los años 2009 y 2010, la cual deberá incluir domicilio, teléfono y nombre de las personas con quien se tiene el trato directo.

- Carta de aceptación en papel membretado de la empresa del modelo de contrato que se adjunta como Anexo 6.

- Declaración de integridad por escrito en la que manifiesten que por si mismos o a través de interpósita persona, se abstengan de adoptar conductas para que los servidores públicos de “EL CINVESTAV”, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

La documentación que se solicita, se recomienda incluirla en el orden que se indica, utilizando un índice del contenido, separadores y numerando el total de las páginas que la componen de la siguiente forma: 1 de 50, 2 de 50, 3 de 50 y así sucesivamente para la mejor conducción del procedimiento; el no presentar dicho orden no será causa de descalificación.

Todos y cada uno de los documentos, deberán de ser firmados por el representante legal de la empresa.

Se hace mención que en caso de resultar con asignación favorable, se solicitará a el(los) Licitante(s) Ganador(es) la solicitud de opinión prevista en la regla I.2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2008, o aquella que en el futuro la sustituya. Lo anterior, conforme a lo establecido en el oficio circular No. UNAOPSFP/309/0743/2008, publicado el día viernes 19 de septiembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación (Anexo No. 11).

Nota: toda la documentación legal y comercial solicitada deberá corresponder a la razón social de la empresa concursante, de acuerdo con la copia del mensaje de CompraNet, en el que se confirma la auto invitación al procedimiento de la Licitación Pública Internacional No. LA-011L4J999-I390-2011 y no serán aceptados documentos de filiales o grupos corporativos.

# Registro e Inscripción de Licitantes; Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones; Acto de Fallo de la licitación y Firma del Contrato.

NOTA DE RECEPCIÓN EN EL CASO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRONICA: En el supuesto de que durante los actos inherentes de esta licitación, por causas ajenas a la voluntad del Sistema COMPRANET o de “EL CINVESTAV”, no sea posible abrir el sobre que contenga las propuestas técnicas y económicas enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción.

## Registro e Inscripción de Licitantes.

“EL CINVESTAV”, previo a este Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, verificará que los licitantes hayan realizado el registro de participación en el procedimiento.

El sobre a que hace referencia este punto podrá entregarse, a elección del licitante, en el lugar de celebración del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones; o bien, enviarlo por medios remotos de comunicación electrónica, conforme a las disposiciones administrativas que establezca COMPRANET.

En el caso de la documentación legal y proposiciones presentadas por medios remotos de comunicación electrónica el sobre será generado mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sea inviolable, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca COMPRANET.

El Registro e Inscripción de Licitantes; Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones tendrá efecto exclusivamente el día 05 de octubre de 2011 a las 12:30 horas en la Subdirección de Recursos Materiales, con domicilio en la Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2508, Col. San Pedro Zacatenco, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07360, México, D.F.

### Protocolo del Acto de Registro e Inscripción de Licitantes; Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

Conforme se vayan presentando los licitantes al recinto señalado anteriormente, para el desarrollo del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, los licitantes acreditados deberán:

- Firmar el registro de asistencia.

- Para inscribirse las empresas interesadas deberán entregar la documentación  señalada en el punto 4 de estas bases.

- Presentar en sobre cerrado la propuesta técnica y económica, conforme al punto 15 de estas bases. Véanse Anexos 1, 2 y 3.

En el caso de la documentación legal y proposiciones presentadas por medios remotos de comunicación electrónica el sobre será generado mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sea inviolable, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca COMPRANET.

## Desarrollo del Acto de Registro e Inscripción de Licitantes; Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

A la hora exacta señalada en el numeral 5.1 de estas bases será cerrado el recinto, no permitiéndose por ninguna circunstancia la entrada a más licitantes u observadores de los que se encuentren en el interior del mismo.

5.2.1 Se llevará a cabo la presentación de los servidores públicos de ”EL CINVESTAV”, del Subdirector de Recursos Materiales y/o el Jefe del Departamento de Adquisiciones y/o aquel funcionario que se designe para tal efecto; quien presidirá este acto; así como la participación del Representante del Área Solicitante, en su caso, del representante del Órgano Interno de Control en “EL CINVESTAV” y algún otro invitado que al acto asista. Asimismo, se hará la presentación de los licitantes participantes legalmente acreditados, pasando lista de asistencia.

5.2.2 El Acto de Registro e Inscripción de Licitantes; Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

- En el caso de las proposiciones presentadas por medios remotos de comunicación electrónica, serán generadas mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sea inviolable, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca COMPRANET, y verificará de manera cuantitativa la documentación presentada, y se dará lectura a las mismas y así mismo a los importes señalados en sus propuestas, las cuales serán analizadas y evaluadas posteriormente, desechando las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos.

- “EL CINVESTAV” con la participación de los representantes que designe, verificará de manera cuantitativa que la documentación legal presentada cumpla con los requisitos establecidos en las bases de este concurso, de conformidad con el punto 4 de estas bases, la cual será analizada y evaluada posteriormente, así mismo se desecharán las que hubieren omitido algún requisito, con la participación en su caso del personal del Órgano Interno de Control en “EL CINVESTAV”.

- Los licitantes entregarán sus proposiciones en sobre cerrado de forma inviolable.

- Se procederá a la apertura de proposiciones y se verificará de manera cuantitativa la documentación presentada, y se dará lectura a las mismas y así mismo a los importes señalados en sus propuestas, las cuales serán analizadas y evaluadas posteriormente, desechando las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos.

- Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y el servidor público de “EL CINVESTAV” facultado para presidir el acto o el servidor público que éste designe, rubricarán las partes de las propuestas que previamente haya determinado “EL CINVESTAV” en las bases de licitación, las que para estos efectos constarán documentalmente.

- Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar las propuestas aceptadas para su posterior evaluación y el importe de cada una de ellas, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron. En el acta se señalará lugar, fecha y hora en el que se dará a conocer el fallo, la cual será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma; la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación.

- Los licitantes que participen por medios de comunicación electrónica se tendrán por notificados del acta que se levante, cuando ésta se encuentre a su disposición en COMPRANET, por medio del programa informático que les fue entregado, a más tardar al día hábil siguiente al que se celebre el evento, sin menoscabo de que pueda acudir directamente a la Subdirección Administrativa a recoger una copia de dicha acta.

## Acto de Fallo.

El Acto de Fallo, se llevará a cabo el día 13 de octubre de 2011 a las 14:00 horas en la Subdirección de Recursos Materiales, con domicilio en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2508, Col. San Pedro Zacatenco, Delegación Gustavo A. Madero, C. P. 07360, México, D.F.

### Desarrollo del Acto de Fallo.

A la hora exacta señalada en el párrafo anterior será cerrado el recinto, no permitiéndose por ninguna circunstancia la entrada a más licitantes u observadores de los que se encuentren en el interior del mismo.

5.3.1.1  Se llevará a cabo la presentación de los servidores públicos de ”EL CINVESTAV”, así como de quien presidirá este acto; con la participación, en su caso del representante del Órgano Interno de Control de “EL CINVESTAV” y algún otro invitado que al acto asista.

5.3.1.2 Se hará la presentación de los representantes legales acreditados y/o personas físicas participantes pasando lista de asistencia.

5.3.1.3 Conforme al dictamen emitido por el Área Usuaria que servirá de base para dar a conocer el fallo de adjudicación a cada uno los participantes mediante acto público, se comunicará por escrito el fallo de la licitación a cada uno de los participantes.

5.3.1.4	Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones, la adjudicación se efectuará a favor del Licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la convocante en el propio Acto del Fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada y depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto de Licitante Ganador, con fundamento al artículo 44 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

5.3.1.5	Una vez realizado el fallo se levantará el acta correspondiente al fallo, la cual señalará las razones de rechazo de las propuestas, y será firmada previa lectura de la misma por todos los participantes. La omisión de firma de los concursantes no invalidará el contenido y efecto del acta.

La copia del acta de fallo estará a disposición de los participantes, el mismo día de dicho acto en las oficinas del Departamento de Adquisiciones de “EL CINVESTAV”.

Los licitantes que participen por medios remotos de comunicación electrónica se tendrán por notificados del fallo, cuando éste se encuentre a su disposición en la página de COMPRANET, a más tardar al día hábil siguiente al que se declare éste, sin menoscabo de que pueda acudir directamente a las oficinas de la convocante a recoger el acta que se hubiere levantado.

NOTA: Para todos los eventos derivados del proceso de la licitación, podrán asistir los licitantes cuyas propuestas hayan sido desechadas durante el procedimiento de la licitación, así como, cualquier persona que sin haber adquirido las bases manifieste su interés de estar presente en dichos actos, bajo la condición de que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos, sin derecho a voz ni a voto.

## Firma de los contratos.

Los representantes legales acreditados de la empresa que hayan obtenido asignación, deberán presentarse a firmar el contrato y/o pedido correspondiente, el 18 de octubre de 2011 a las 14:00 horas en la Subdirección de Recursos Materiales, con domicilio en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2508, Col. San Pedro Zacatenco, Delegación Gustavo A. Madero, C. P. 07360, México, D.F. En caso de no hacerlo, se procederá en términos de los Artículos 46, 59 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En el caso de que “EL CINVESTAV” por la necesidad del servicio requerido, podrá  realizar contratos y/o pedidos abiertos, por lo que se aplicará lo que alude el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Asimismo, por parte de “EL CINVESTAV”, los contratos y/o pedidos serán suscritos por el Secretario Administrativo, así mismo podrán fungir como testigos el representante del Departamento de Adquisiciones y el Área Usuaria.

# Aspectos económicos.

## Precios.

Los precios deberán de ser fijos durante la vigencia del contrato del 18 de octubre del 2011 al 31 de diciembre de 2011.

Los precios cotizados deberán ser en pesos mexicanos (sólo se permitirá usar dos dígitos decimales en las operaciones matemáticas), así mismo incluir los descuentos que voluntariamente ofrecieran a “EL CINVESTAV” y deberán presentarse de acuerdo a lo solicitado en el formato del Anexo 2 de estas Bases.

## No se otorgarán anticipos.

“EL CINVESTAV” no otorgará anticipo a los licitantes que resulten con asignación favorable.

## Condiciones de pago que se aplicarán.

“EL CINVESTAV”, cubrirá el pago en dólares americanos al(los) Proveedor(es) de procedencia extranjera. Al(los) Proveedor(es) de origen nacional, el importe le será cubierto en moneda nacional al tipo de cambio vigente a la fecha de pago de conformidad con la legislación vigente. El tipo de cambio utilizado será el publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación. El importe será cubierto dentro de los veinte días naturales siguientes, contados a partir de la fecha de la autorización y presentación de la factura en el Departamento de Tesorería y Caja de “EL CINVESTAV”, conforme al procedimiento establecido. En dicho documento deberá recabarse el nombre de quien recibe, su firma, fecha y el sello del(os) departamento(s) solicitante(s).

# Criterios de evaluación y asignación de proposiciones.

## Criterios para evaluar las proposiciones.

De conformidad con el Artículo 36 y 36 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la evaluación de las proposiciones se llevará a cabo mediante el análisis de costo beneficio, previa verificación del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las presentes bases y estarán debidamente firmados por los servidores públicos para realizar la evaluación.

Así mismo, se evaluarán las siguientes características proporcionadas por los licitantes:

- Referencia de clientes más importantes incluidos en el curriculum, que puedan proporcionar recomendación de un buen servicio.

“EL CINVESTAV” designará representantes internos con capacidad para evaluar las propuestas técnicas y económicas que se reciban.

“EL CINVESTAV” podrá verificar la capacidad de entrega del Licitante participante, mediante la información que proporcionen los clientes del mismo, vía telefónica, mediante fax o correo electrónico, así mismo se podrá verificar en contratos celebrados con anterioridad o vigentes con “EL CINVESTAV” aspectos de calidad en la entrega, asesorías y tiempo de respuesta.

Si “EL CINVESTAV” lo considera necesario, podrá realizar visitas técnico-administrativas a las instalaciones de las empresas licitantes para verificar la información presentada por ellos, en lo que se refiere a sus capacidades legal, administrativa, de servicio, técnica y financiera, y si lo considera necesario podrá “EL CINVESTAV” solicitar información adicional (si así fuera el caso) a los licitantes, la cual deberá ser entregada por los licitantes en la Unidad Departamental de Adquisiciones de “EL CINVESTAV”, en la fecha y hora en que se les indique o al momento de la visita.

## Propuestas desechadas.

Las propuestas desechadas quedarán en poder de “EL CINVESTAV” como parte del expediente del proceso licitatorio, para que las instancias fiscalizadoras puedan verificar las causas de rechazo y en su caso, la convocante cuente con documentos que le permitan realizar las aclaraciones correspondientes, de existir alguna inconformidad.

Las propuestas desechadas durante la licitación pública, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las propuestas deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante podrá proceder a su devolución o destrucción.

## Criterios de asignación.

De acuerdo a los resultados que se obtengan de la evaluación de las proposiciones mediante el análisis de costo beneficio, será ganadora aquella propuesta que resulte más conveniente técnicamente y solvente para “EL CINVESTAV”, considerando aspectos citados en el Anexo No. 1.

“EL CINVESTAV” emitirá un dictamen de la propuesta técnica-económica que servirá como fundamento para el fallo, en el que hará constar el análisis de las propuestas presentadas y hará mención de las propuestas desechadas, el cual estará debidamente firmado por los servidores públicos para realizar la evaluación.

En caso de empate, la adjudicación se efectuará a favor del Licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la convocante en el propio acto del fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada y depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del Licitante Ganador, con fundamento al Artículo 44 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Así mismo en el Acto del Fallo se mencionará a los licitantes la información acerca de las razones por las cuales sus proposiciones no resultaron ganadoras.

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno, pero las empresas licitantes podrán inconformarse en los términos del Artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Cabe hacer notar que la adjudicación del  bien, motivo de esta licitación, será de conformidad al techo presupuestal asignado y disponible para tal propósito, conforme a lo dispuesto en el Artículo 47 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

# Aspectos varios.

## Visitas de Inspección.

Si “EL CINVESTAV” lo considera necesario, podrá realizar visitas técnico-administrativas a las instalaciones de las empresas Licitantes para verificar la información presentada por ellos, en lo que se refiere a sus capacidades legal, administrativa, de servicio, técnica y financiera, y si lo considera necesario podrá “EL CINVESTAV” solicitar información adicional (si así fuera el caso) a los Licitantes, la cual deberá ser entregada por los Licitantes en la unidad departamental del propio CINVESTAV, en la fecha y hora en que se les indique o al momento de la visita.

Además “EL CINVESTAV” podrá efectuar las visitas de supervisión e inspección física que considere necesarias a las instalaciones del Licitante ganador, a efecto de verificar la calidad de los materiales que utiliza para la prestación del servicio y entrega de bienes, herramientas y equipos de medición necesarios para la oportuna y correcta prestación del servicio a “EL CINVESTAV”.

Estas visitas podrán formar parte integral de la evaluación técnica y consecuentemente, si las instalaciones de la empresa no garantizan en términos de infraestructura, personal, capacidad y asistencia técnica la prestación del servicio objeto de la presente licitación, será motivo de descalificación.

Por su parte, el Licitante se obliga a proporcionar a “EL CINVESTAV” todas las facilidades necesarias a efecto de que se realice satisfactoriamente esta supervisión.

Asimismo, la empresa ganadora se compromete a que, de resultar observaciones referentes a la calidad de los servicios, acatará los comentarios y/o correcciones que se deriven de las visitas realizadas.

## Deficiencias en la entrega y/o calidad de los bienes.

En caso de que el Proveedor presente deficiencias en la entrega y/o calidad de los bienes, así como el no cumplimiento con alguno de los requisitos solicitados en estas bases, “EL CINVESTAV” se reserva el derecho de acudir a terceros para cumplir con la entrega de los bienes requeridos, independientemente de que se aplicarán las sanciones correspondientes, según lo establecido en el punto 11.3 sanciones y la rescisión del contrato conforme al punto 10.6 de las bases de la licitación.

# Modificaciones a las bases que podrán efectuarse.

Cuando existan razones plenamente justificadas, estas bases podrán ser modificadas en los términos previstos en el Artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público “Las modificaciones de que trata este artículo en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes o servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características.” Para este supuesto, “EL CINVESTAV” llevará a cabo las siguientes acciones:

- Publicará las modificaciones pertinentes en el Diario Oficial de la Federación.

- Reprogramará las fechas de todos y cada uno de los actos inherentes a esta licitación.

- Derivado del Acto de Aclaración de Dudas, se podrán efectuar las modificaciones pertinentes, siempre y cuando no se modifique sustancialmente lo establecido en estas bases. Esta modificación se hará del conocimiento de los participantes por escrito.

- La información respectiva se pondrá a disposición de los licitantes que, en su caso, participen a través de los medios remotos de comunicación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública.

# Descalificación de un licitante, descalificación en una(s) partida(s), cancelación total o parcial de la licitación, declarar desierta la licitación o (las) partida(s), rescisión del contrato.

## Descalificación de un licitante.

Se descalificarán de toda la licitación a las empresas que incurran en una o varias de las situaciones siguientes:

- Si no cumplen con alguno de los requisitos especificados en las bases de la licitación, que afecten la solvencia de la propuesta, conforme al Artículo 29 fracción XV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público “Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitación que afecte la solvencia de la propuesta, así como la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes y/o servicios o servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes”.

- Cuando la propuesta técnica y económica no se apegue a lo solicitado en bases.

- Cualquier condicionamiento que el licitante establezca en su proposición.

- Si se presentan proposiciones que violen en algún punto la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

- En caso de que resulte falsa la documentación, datos e información presentada en ellos.

## Descalificación de la(s) partida(s).

Se descalificará de la(s) partida(s), a los licitantes participantes que incurran en una o varias de las situaciones siguientes:

- Las propuestas presentadas que no se apeguen a lo estipulado en alguno de los puntos de estas bases.

- Cuando presente dos o más opciones. Únicamente podrá presentar una opción por partida.

- Cuando los bienes a adjudicar demeriten las especificaciones y calidad de los mismos.

- No coticen los bienes completos en cada partida.

- Cuando derivado del análisis de las proposiciones, la información no sea clara o sea insuficiente para emitir un dictamen.

La descalificación podrá efectuarse en cualquiera de los actos a que hacen referencia estas bases y las observaciones respectivas se incluirán en las actas correspondientes al acto en que se dé a conocer la descalificación.

## Suspensión temporal de los procedimientos.

De conformidad con el Artículo 68 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y derivado de las inconformidades a que se refiere el Artículo 65 de la misma, se podrá suspender el procedimiento de contratación.

## Cancelación total o parcial de la licitación.

De conformidad con el Artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se podrá cancelar total o parcialmente una licitación por caso fortuito o de fuerza mayor. De igual manera se podrá cancelar cuando existan circunstancias debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para la adquisición de los bienes y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar daño o perjuicio a la propia entidad.

## Declarar desierta la licitación o partida.

De conformidad con el Artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el Artículo 47 del Reglamento, se podrá declarar desierta la licitación en los siguientes casos:

- Cuando ninguna empresa se registre en la obtención de bases.

- Cuando no se registre por lo menos un licitante para asistir al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

- Cuando de todos los licitantes que se presenten, ninguno de ellos cumpla con los requisitos legales establecidos en las presentes bases.

- Cuando al analizar las proposiciones, no se encuentre cuando menos una que cumpla con los requisitos establecidos en las bases de la licitación.

- Cuando después de haber evaluado las proposiciones, éstas no resulten legal, técnica o económicamente aceptables para “EL CINVESTAV”, o rebasen el techo presupuestal asignado y disponible para tal propósito.

- Cuando sus precios no sean aceptables. Se considerará que el precio no es aceptable, cuando de la investigación de precios realizada (dentro del análisis cualitativo de las propuestas económicas de la presente licitación), resulte que el precio de la proposición es superior a un diez por ciento respecto del más bajo prevaleciente en el mercado nacional.

Cuando la licitación se declare desierta, “EL CINVESTAV” procederá en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

## Rescisión del contrato.

Podrá cancelarse o rescindirse parcial o totalmente el contrato al licitante ganador en los siguientes casos:

- Cuando el Proveedor incurra en retraso de manera parcial o total en la entrega del los bienes objeto de esta licitación.

- Cuando el Proveedor no cumpla con alguna de las especificaciones del los bienes, señalado en el contrato.

- Cuando el Proveedor no cumpla con cualquiera de las cláusulas establecidas en el contrato.

Para estos casos serán aplicables las sanciones mencionadas en el punto 11.3.2 de estas bases.

En caso de incumplimiento por parte del Licitante a quien se le adjudicó el contrato, el procedimiento de rescisión deberá iniciarse dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere agotado el monto límite de aplicación de las penas convencionales, salvo que por causas excepcionales y justificadas, “EL CINVESTAV” otorgue prórroga por escrito, previa solicitud a su vencimiento.

Si antes de dar por rescindido el contrato, se hiciere la entrega de los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efecto.

El procedimiento de rescisión del contrato se llevará a cabo conforme lo establece el Artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Para estos casos serán aplicables las sanciones mencionadas en el punto 11.3.1 de estas bases.

# Inconformidades, controversias, sanciones y prórrogas.

## Inconformidades.

Los licitantes podrán inconformarse en cualquier acto del procedimiento de la licitación en los términos del Artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

## Controversias.

Las controversias que se susciten en materia de adquisiciones, se resolverán con base en las disposiciones de carácter general aplicables, por lo que toda estipulación contractual en contrario, no surtirá efecto legal alguno.

Serán competentes para resolver las controversias que se susciten, los Tribunales competentes en la materia con asiento en la Ciudad de México, Distrito Federal.

Los licitantes extranjeros, deberán incluir un párrafo adicional a la solicitud de inscripción (Anexo 4), en el cual indiquen que renuncian a la protección de sus gobiernos y que se someten a las normas del derecho mexicano aplicables en cualquier controversia que llegara a suscitarse relativa a cualquier etapa de esta licitación.

## Sanciones.

Los licitantes que incumplan con algunos de los puntos señalados en las presentes bases, se harán acreedores a alguna de las siguientes sanciones:

### Sanciones relativas al incumplimiento del contrato.

Se harán efectivas las garantías relativas al incumplimiento del contrato:

- Cuando hubiese transcurrido el tiempo máximo convenido para la entrega total de los bienes adjudicados y el Proveedor no haya cumplido con sus compromisos.

- Cuando no cumpla en cualquiera de las cláusulas del contrato respectivo.

- En caso de rescisión del contrato la aplicación de garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

### Pena convencional por atraso en el cumplimiento para la entrega de los bienes.

Cuando el Proveedor o Prestador que no cumpla con la entrega del bien o la prestación del servicio contratado en los tiempos establecidos en el punto 1.2 o en el Anexo 1. de estas bases, se aplicará una pena convencional de 2 al millar por cada día natural de retraso (sin incluir el impuesto del valor agregado) hasta por un máximo de cincuenta días naturales. Una vez transcurrido este lapso se procederá de conformidad con el punto 10.6 de las presentes bases.

De igual forma se aplicará la pena convencional por retraso si le son rechazados los bienes por el área usuaria.

Además de las sanciones anteriormente mencionadas, serán aplicables las distintas sanciones que estipulen las disposiciones legales vigentes en la materia.

## Prórrogas.

Los casos en que podrá otorgarse prórroga es:

- Por causas en las que se demuestre por escrito que el licitante es ajeno al retraso de la entrega del bien o  la prestación del servicio.

# Aclaración relativa al hecho de que no se negociará ninguna de las condiciones que ofrezcan los licitantes.

Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes bases, así como, las propuestas presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas en ningún momento, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “Las condiciones contenidas en la convocatoria a la licitación e invitación a cuando menos tres personas y en las proposiciones, presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas”.

# Impedimentos para participación en la licitación.

Quienes se encuentren dentro de alguno de los supuestos que establecen el Artículo 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Artículo 8 Fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

# Situaciones no previstas en las bases.

Cualquier situación que no haya sido prevista en las presentes bases, será resuelta por “EL CINVESTAV” escuchando la opinión de las autoridades competentes, con base en lo establecido por las disposiciones legales vigentes aplicables en la materia.

# Instrucciones.

## Instrucciones generales.

- Elaborar toda la información en idioma español.

- Los anexos técnicos y folletos podrán presentarse en el idioma del país de origen de los bienes, acompañados de una traducción simple al español

- Evitar tachaduras y enmendaduras.

- Anotar los datos con toda claridad, a fin de evitar errores de interpretación.

- Reproducir los modelos de los formatos anexos según las necesidades de cada licitante, en el mismo tamaño y conservando la misma distribución.

- Indicar invariablemente en los espacios correspondientes cada uno de los datos solicitados.

- Todos los documentos deberán ser firmados por la persona que tenga poder legal de acuerdo a lo indicado en el punto 4 de las presentes bases.

## Instrucciones para elaborar las proposiciones técnicas y económicas.

Las proposiciones técnicas y económicas deberán entregarse en original en un sobre cerrado de manera inviolable durante el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

### Elaboración de las propuestas técnicas.

Las proposiciones técnicas se elaborarán en papel membretado de la empresa licitante, señalando las partidas, descripción, especificaciones técnicas y características a que correspondan dichos bienes, de conformidad con lo solicitado en el Anexo No. 1 de las presentes bases.

Las proposiciones técnicas deberán ser firmadas autógrafamente por el representante legal de la empresa en todas las hojas del documento que las contenga.

Las proposiciones técnicas deberán contener la siguiente documentación:

A)	Carta Ficha técnica donde el Licitante precise de manera detallada los siguientes conceptos, para ser analizados por el personal designado por “EL CINVESTAV” y que cuente con elementos suficientes para emitir el fallo:

	Redactar en forma detallada SOLAMENTE las especificaciones técnicas y características de los bienes que cotice; únicamente mencionar el bien ofertado.

	Entregar junto con la ficha técnica, original o copia del catálogo que corresponda a los bienes ofertados. Los participantes deberán entregar ficha técnica con catálogo individualizando cada partida, en caso de no cotizar la partida hacer mención con la leyenda “NO COTIZO”.

	Precisar el período de garantía de los bienes, conforme a lo solicitado en el punto 1.6 de estas bases

	Tiempo de entrega de los bienes de conformidad con el Anexo No. 1 de estas bases de licitación.

	Garantizar que los bienes ofertados serán entregados en el CINVESTAV en los lugares descritos en el Anexo 1.

B)	Carta en papel membretado, en la cual se compromete a apegarse a cada uno de los requisitos enunciados en los numerales del punto 1 de las bases de esta licitación.

C)	Carta en la cual manifieste que la empresa participante cuenta con instalaciones suficientes para la entrega de los bienes objeto de esta licitación.

D)	Presentar un escrito en el que, bajo protesta de decir verdad, manifieste el licitante que es de nacionalidad mexicana y que la totalidad de los bienes que oferta y entregará, son producidos en México y tendrán un grado de contenido nacional de por lo menos el cincuenta por ciento o el correspondiente a los casos de excepción que establezca la Secretaria de Economía.

E)	El licitante deberá de incorporar en su propuesta, el CATÁLOGO INDIVIDUAL POR PARTIDA de cada producto cotizado correspondiente a las partidas del Anexo 1, con el objetivo de que “EL CINVESTAV” evalúe detalladamente los productos solicitados. Considerando así que, será motivo de descalificación la partida que no contenga las fichas técnicas o los catálogos que no señalen el número de partida al que pertenece. Todo catálogo que corresponda a los bienes ofertados, deberá de incluir la información identificada con marcatextos para que “EL CINVESTAV” evalúe detalladamente los productos solicitados.

F)	Las cartas mencionadas en los incisos anteriores deberán de ser firmadas por el representante legal de la empresa licitante.

G)	Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 14 de la Ley y 11-A del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, en el caso de que deseen recibir la preferencia establecida en los mismos, deberán presentar una manifestación en la que se indique que es una persona física con discapacidad, o que es una empresa que cuenta con personal con discapacidad, en la proporción que señala la Ley.

Y demás documentación que considere conveniente de ser evaluada, no obstante que se debe de cumplir con los requisitos mínimos establecidos en estas bases.

Las hojas (todas) del sobre que contenga la información técnica deberán presentarse con folio consecutivo (ejemplo: 1 de 50; 2 de 50, etc.), en el orden solicitado en las bases, El no cumplimiento de este punto no será causa de descalificación o desecho de la propuesta, solo es para facilitar el control durante el proceso de revisión y evaluación de las propuestas.

Las propuestas técnicas desechadas, serán devueltas a los licitantes, transcurridos sesenta días naturales a partir de la fecha en que se de a conocer el fallo de la licitación.

### Elaboración de las proposiciones económicas.

Las proposiciones económicas se elaborarán en papel membretado de la empresa, de acuerdo a lo indicado en los Anexos 2 y 3 de las presentes bases y no deberán realizarse anotaciones adicionales a los solicitados expresamente en dichos formatos, reproducir estos según las necesidades de cada licitante, en el mismo tamaño y conservando la misma distribución.

Las proposiciones económicas deberán ser firmadas autógrafamente por el representante legal de la empresa en todas las hojas del documento que las contenga.

Con la finalidad de facilitar el análisis y evaluación de esta propuesta, es deseable que los participantes presenten adicionalmente a su propuesta por escrito, copia de la propuesta económica de conformidad con el Anexo No. 2 de estas bases, en DISCO COMPACTO libre de virus, el cual deberá ser elaborado en formato *.xls del programa Excel de Microsoft.

En el Anexo 2 se deberán anotar los datos solicitados únicamente:

- Fecha. Día, mes y año, de celebración del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones de la licitación.

- Número de partida. Anotar el número de partida en el que está participando de conformidad con el Anexo No. 1 de estas bases.

- Descripción genérica. Asentar la descripción genérica de los bienes cotizados conforme al Anexo No. 1 de estas bases, indicando especificaciones de cada uno de los bienes.

- Unidad de medida. Ingresar la unidad de medida de los bienes solicitados, conforme al Anexo No. 1.

- Cantidad. Registrar la cantidad de bienes solicitados, conforme al Anexo No. 1.

- Precio unitario. Citar el precio unitario que el Licitante está ofertando, incluyendo el o los descuentos que voluntariamente ofrezca a “EL CINVESTAV”, en moneda nacional, sólo se permitirá usar dos dígitos decimales en las operaciones matemáticas. Este espacio deberá protegerse con cinta adhesiva transparente.

- Importe total de los bienes. Anotar el resultado de multiplicar el precio unitario por la cantidad de los bienes ofertados, incluyendo el o los descuentos que voluntariamente ofrezca a “EL CINVESTAV”, en moneda nacional según corresponda sólo se permitirá usar dos dígitos decimales en las operaciones matemáticas. Este espacio deberá protegerse con cinta adhesiva transparente.

- Subtotal. Registrar el resultado de la sumatoria de los bienes ofertados (sólo se permitirá usar dos dígitos decimales en las operaciones matemáticas). Este espacio deberá protegerse con cinta adhesiva transparente.

- (+) 16% del I.V.A.

- (=) Precio total. Asentar el importe que resulte al sumar el subtotal de los bienes más el importe del 16% del I.V.A., el cual nos indicará el precio total que se tenga que pagar por los bienes. Este espacio deberá protegerse con cinta adhesiva transparente. El importe final de la propuesta deberá escribirse con letra mayúscula.

- Esta propuesta deberá de ser firmada por el representante legal de la empresa licitante, la omisión de este requisito es causa de descalificación de la propuesta.

En relación a los espacios en los que se solicita se protejan con cinta adhesiva transparente, su omisión no será causa de descalificación, pero su cumplimiento es para mejorar la conducción y transparencia de la licitación.

Nota: Los errores aritméticos serán rectificados de la siguiente manera: si existiere una discrepancia entre un precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y, el precio total será corregido. Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras. Si el Licitante no acepta la corrección, su oferta será rechazada.

### Elaboración de la hoja resumen de propuestas.

La carta compromiso deberá presentarse de acuerdo a lo indicado en el formato que se adjunta como Anexo 3 de estas bases y no deberán hacerse anotaciones adicionales a las solicitadas expresamente en este formato.

- Fecha. Día, mes y año de celebración del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones de la licitación.

- Nombre de la licitación. Ingresar el nombre de la licitación, mismo que se señala en el primer párrafo de la hoja número 2 de las presentes bases.

- Puesto. Registrar el cargo administrativo u operativo que ocupa dentro de la empresa.

- Nombre o razón social. Incluir el nombre o razón social completa de la empresa conforme a lo enunciado en su Acta Constitutiva.

- Inciso b.1). Anotar la suma total de los importes de las partidas cotizadas, con número y letra, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, debiéndose proteger con cinta adhesiva transparente.

- Deberá anotar nombre y firma del representante legal de la empresa licitante y poner el sello de la empresa.

Las hojas (todas) en las que presente la información económica deberán presentarse con folio consecutivo (ejemplo: 1 de 50; 2 de 50, etc.), en el orden solicitado en estas bases. El no cumplimiento de este punto no será causa de descalificación o desecho de la propuesta, solo es para facilitar el control durante el proceso de revisión y evaluación de las propuestas.

## Instrucciones para elaborar las proposiciones que opten por medios electrónicos.

Los licitantes que opten por presentar sus ofertas por medios de comunicación electrónica, deberán apegarse a lo siguiente: elaborar los documentos citados en los Puntos 15.2.1, 15.2.2 y 15.2.3 de estas bases y que forman parte integral de la propuesta técnica y económica, en formatos de uso estándar tales como DOC, TXT, HTML, XLS, GIF, JPG, DWG, PDF y ZIP.

Los licitantes que opten por enviar sus propuestas por medios de comunicación electrónica, deberán incorporar en sustitución de la firma autógrafa, el medio de identificación electrónica que para tal fin deberá certificarse previamente por la Secretaría de la Función Pública.

Generar el sobre mediante el programa de cómputo que haya sido entregado por la Secretaría de la Función Pública a los licitantes al certificar su medio de identificación electrónica.

Identificar preferentemente cada una de las hojas que integren sus propuestas con el RFC de la empresa, número de licitación y número de página, cuando ello técnicamente sea posible; dicha identificación deberá reflejarse, en su caso, en la impresión que se realice de los documentos durante el Acto de Apertura de Proposiciones.

Identificar preferentemente mediante el nombre del archivo o su descripción, las partes de las propuestas que conforme a las bases deberán imprimirse en el Acto de Apertura de Proposiciones.

Concluir el envío de su proposición técnica y económica, incluyendo la documentación distinta a éstas, y contar con acuse de transmisión exitosa emitido por COMPRANET, a más tardar una hora antes de la fecha y hora establecida en la convocatoria para el inicio del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

Es conveniente evitar en lo posible el envío de documentos que no se requieran con base en las disposiciones normativas, y que no aporten elementos para la evaluación de las propuestas.

“La indicación de que en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del licitante o proveedor según sea el caso. Salvo que exista impedimento, la indicación de que los mencionados derechos, para el caso de la contratación de servicios de consultoría, asesorías, estudios e investigaciones, se estipularán a favor de la dependencia o entidad de que se trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables, y”

LAS PRESENTES BASES ESTABLECEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y CONCURRENCIA DE TODOS AQUELLOS PRESTADORES DE SERVICIOS Y PROVEEDORES DE BIENES QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUISITOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO, LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, ASÍ COMO LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES PODRÁN SER NEGOCIADAS.

Anexo 1

Bases Técnicas para la ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO

| PARTIDA | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | PZA | PROGRAMABLE POWER SUPPLY MARCA TEKTRONIX MOD PWS4602 60VDC, 1 SALIDA, 2.5 AMP, 150 WATTS |
| 2 | 1 | PZA | MULTIMETRO DIGITAL MARCA AIM-T TI MODELO 1906. AUTORANGO, 5.5 DIGITOS LED E INTERFASE RS232 |
| 3 | 1 | PZA | THERMO SCIENTIFIC ELECTROPHORESIS POWER SUPPLIES MODELO 1000, CAT. NO. 7968B |
| 4 | 1 | PZA | EPPENDORF THERMOMIXER WITH 1.5 ML. BLOCKS, 115 V. CAT. EF4283A. |
| 5 | 1 | PZA | OHAUS HARVARD TRIP BALANCES STYLE: TWO BEAM AND 225-G 2000G, READABILITY 0.1G. FRONT BEAM 200G X10 G. REAR BEAM 200G X 10G. PLATE DIMENSIONS 6" DIA. OVERALL DIMENSIONS 19L X 12W X 9H" DAIGGER CAT: EF1261D. |
| 6 | 1 | PZA | LABGENIUS WISESTIR TISSUE GRINDER HOMOGENIZER, HOMOGENIZER SET 110V. 60 HZ, MCA. DAIGGER CAT. EF8679N |
| 7 | 1 | PZA | OSCILLOSCOPE DPO 100 MHZ 1.25 GS/S CHANNEL TC. 12.05 |
| 8 | 1 | PZA | MICROSCOPIO ESTEROSCOPICO CON CAMARA DIGITAL, MODELO EZ4HD, CON PAR DE OCULARES 10X/20; ZOOM CON CAMBIADOR 4:4:1 ANGULO DE OBSERVACION 60°, DISTANCIA DE TRABAJO 10MMM, CAMARA INTEGRADA DE 3.0 MEGAPIXELES, MARCA LEICA. |
| 9 | 1 | PZA | CAT. NO. 4421 000 0056 PIPETEADOR EASYPET PARA DOSIFICAR CON PIPETAS GRADUADAS DE VIDRIO/ PLASTICO, ELEVADA VELOCIDAD DE ASPIRACION 25ML/5 SEG. MCA. EPPENDORF. |
| 10 | 1 | PZA | CAT. NO. CVP-9559 AGITADOR DE BALANCEO TIEMPO REGLABLE: 40-240 RPM, TIEMPO :0-120 MIN. ACCESORIOS INCLUIDOS: A) PLATAFORMA, 30 TUBOS DE 15 ML/ 18 TUBOS DE 50 ML. ORBITA DE MOVIMIENTO: 15 MM. MEDIDAS EN EQUIPO:370 X 335 Z 220 MM. TIPO DE AGITACION: VAIVEN. ALIMENTACION: 120V /34W MARCA: C SCIENTIFIC. |
| 11 | 1 | PZA | MULTIMETRO DE GANCHO MARCA FLUKE MOD. 376 |
| 12 | 1 | PZA | DIGITAL OSCILLOSCOPE 100 MHZ, 1 GS/S WITH USB, SD CARD SLOT GDS-1102A. |
| 13 | 1 | PZA | GENERADOR FUNCTION 15 MHZ W/EXT. COUNTER, SWEEP, AM/FM GFG- 3015 |
| 14 | 1 | PZA | 034-050 BDA DIGITAL COMPACT DOCUMENTADOR DE GELES CON CABINA OSCURA PARA EL ANALISIS DE GELES DE ADN Y PROTEINAS. POSEE UNA CAMARA DIGITAL DE 14.7 MEGAPIXELES Y UN SOFTWARE PARA EL ANALISIS DE IMÁGENES DE ALTA CALIDAD. APLICACIONES: ANALISIS DE GELES DE AGAROSA Y POLIACRILAMIDA, ASI COMO SUS RESPECTIVAS IMAGENES, CORRIGE CURVATURA DE LAS BANDAS. EL SOFTWARE PERMITE VER IMAGEN EN VIVO E IMPRESION DE LA MISMA. ESPECIFICACIONES: CAMARA DIGITAL DE 14.7 MEGAPIXELES CONTROLADA POR SOFTWARE, ZOOM MOTORIZADO Y AUTO-FOCO. ALTA RESOLUCION DE IMAGENES ACOLOR O ESCALA DE GRISES. FILTRO CON TRANSMISION MAX. DE 5890 NM. (EJEM. BROMURO DE ETIDIO). CAMPO MINIMO DE VISTA DE 10X 10 CM. IMAGENES DE ALTA RESOLUCION A COLOR O ESCALA DE GRISES. VISTA PREVIA DE IMAGEN EN TIEMPO REAL. MONTAJE ANTI-ROBO. CAMARA DIGITAL CON INTERFAZ USB 2.0 ADAPTADO PARA LENTES. ANALISIS DE GEL E IMPRESION MEDIANTE SOFTWARE. CUBIERTA OSCURA PARA ANALISIS DE GELES Y BLOTS EN COLOR O FLUORESCENCIA. PERFILES OPTIMIZADOS PARA GELES DE ADN Y PROTEINAS. FORMATO JPG, TIF, BMP PARA IMPORTAR. TRANSILUMINADOR CON TAPA PROTECTORA. TAMAÑO COMPACTO PARA AHORRO DE ESPACIO. REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE: WIN XP, 2000, PENTIUM 2.8 GHZ, 1 GB RAM. |
| 15 | 1 | PZA | BALANZA SEMI ANALITICA SARTORIOS CP153 (CP153) CAP. 150GX 0,001G CALIBRACION EXTERNA, CARCASA METALICA Y PROCESADOR DE GRAB RAPIDEZ. VERSION ANTERIOR A LA SERIE CPA … BALANZA ELECTRONICA DE PRECISION CON LECTURA 8 SEGMENTOS, CON RETROILUMINACION, AMPLIAS TECLAS DE TARA, SIMBOLO DE ESTABILIDAD Y 4 ESCALES DE FILTROS ELEGIBLES CON SECUENCIAS DE LECTURA OPTIMADA. |
| 16 | 1 | PZA | ACCULAB ALC-2100.1 BALANZA DE PRECISION 2100 HX X 0.1G (ALC2100.1M) |
| 17 | 1 | PZA | MICROCENTRIFUGA BASICA HETTICH MIKRO 120( 1204-01) |
| 18 | 1 | PZA | AUTOCLAVE HORIZONTAL TERLAB SERIE TE-A (TE-A8) |
| 19 | 1 | PZA | CAT. NO. VE-S5 MICROSCOPIO ESTEROSCOPICO CABEZA: BINOCULAR RECTA CON OCULARES WF10X Y AJUSTE DE DIOPTRIAS OBJETIVO ZOOM 0.7 X A 4.5 X INTERCAMBIABLE PARA 7 A 45 AUMENTOS, ENFOQUE: MACROMETRICO , OCULARES: WF10 X MM CAMPO AMPLIO, SELECTOR TRIPLE, MARCA VELAB. |
| 20 | 1 | PZA | VACUUBRAND 698123 BOMBA DE VACIO MODELO RZ 2.5 DE 2 ETAPAS CON UNA MAXIMA CAPACIDAD DE ASPIRACION 2.3/2.8 M3/H. VACIO PARCIAL FINAL DE 4X10-4 MBR, VACIO FINAL DE 2 X 10-3 MBR. VACIO FINAL CON GAS LASTRE DE 1 X 10-2 MBR, TOLERANCIA DE VAPOR DE AGUA 40 MBR, CAPACIDAD DE ACEITE DE 0.1/0.28 L., CAPACIDAD DEL MOTOR 0.18 KW, VELOCIDAD NOMINAL 1500/1800 MIN-1, TIPO DE PROTECCION IP40. |
| 21 | 1 | PZA | MODELO CONCOA:1097513-01-CGA CUERPO: LATON CROMADO DIAFRAGMAS:NEOPRENO CON TEFLON. ASIENTOS: TEFLON. BONETAS: ZINC CROMADO. PRESION DE ENTRADA: 3000 PSIG. PRESION DE SALIDA: DE 0 A 120 PSIG. PRESION DE CARATULA: DE 0 A 200 PSIG. CONEXIONES: CGA. VALVULA AGUJA CON: 1/4" MNPT. |
| 22 | 1 | PZA | MODELO CONCOA:2123352-01-CGA CUERPO: LATON CROMADO DIAFRAGMAS:316L SS. ASIENTOS: 316L SS BONETES: ZINC CROMADO. PRESION DE ENTRADA: 4000 PSIG. PRESION DE SALIDA: DE 0 A 120 PSIG. PRESION DE CARATULA: DE 0 A 200 PSIG. CONEXIONES: CGA. VALVULA AGUJA CON: 1/4" NPTM. |
| 23 | 1 | PZA | MICROSCOPIO BIOLOGICO PARA RUTINA DE LABORATORIO MODELO 50 I (100-120V) CONSISTENTE DE: CAMARA 3.1 MEGAPIXELES Y REGLILLA MICROMETRICA PARA PLATINA 1MM/100 DIVISIONES |
| 24 | 1 | PZA | MEDIDOR DE PWH/MV, CALIBRACION MANUAL, MARCA HANNA CODIGO PH 209 |
| 25 | 1 | PZA | KIT DE MICROPIPETAS EN KIT DE 3 CON RANGOS 1 HASTA 1000 UL. OTRA HASTA 5000 UL. Y OTRA HASTA 10000 UL. MCA. EPPENDORF |
| 26 | 1 | PZA | SISTEMA GASPAK 100. GENERADOR DE ANAEROBIOSIS COMPLETO (JARRA Y TAPA) |
| 27 | 1 | PZA | AUTOMUESTREADOR L-2200 LACHROM AGUJA DE INYECCION DENTRO DEL PASO DEL FLUJO PARA DISMINUIR EL CARRY OVER. CABLE DE COMUNICACIÓN E-LINE. SENSORDE DETECCION DE FUGAS INCORPORADO. NUMERO DE SERIE GRABADO EN FIRMWARE DE LA UNIDAD CARRY OVER < 0.003% (METILPARABENO) CAPACIDAD 200 VIALES O 3 MICROPLACAS. RACK OPCIONALES 128 (4ML) O 336 (1-ML) MAX. # INYECCIONES/VIAL 99. VOLUMENES DE LA JERINGA 0.100 ML. (ESTANDAR) OPCIONAL 0.5, 1, 2.5 AND 5 ML. |
| 28 | 1 | PZA | BALANZA DE PRECISION ELECTRONICA MCA.. SCHIMADZU MODELO AUX120. TIENE LAS SIGUIENTES FUNCIONES: SISTEMA DE PESAJE DE TECNOLOGIA UNIBLOC, MOTOR-CAL, QUE PERMITE CALIBRAR BALANZA CON UN BOTON POR MEDIO DE ESAS LINTERNAS. INDICADOR DE ESTABILIDAD Y SISTEMA DE ESTABILIDAD DIGITAL QUE AUTOMATICAMENTE SELECCIONA EL MEJOR METODO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE MEDICION. TRELOJ INTERNO-CALENDARIO. PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO DE CUARZO (CLD), BOTON DE CALIBRACION CON MASA EXTERNA, WINDOWS TM DIRECT: ESTA FUNCION UNICA EN LAS BALANZAS SHIMADZU PERMITE QUE SU BALANZA ENVIE DATOS A CUALQUIER APLICACION DE WINDOWS SIN NECESIDAD DE SOFTWARE ADICIONAL. UNIDAD DE MEDICION: G, MG, %, PCS, CT, MOM, LB, OZ, OZT, TAEL, DWT, GN, M,B,O,T,D(SOLIDO LIQUIDO). CAPACIDAD 120G, SENSIBILIDAD: 0.1 MG., DIAMETRO PLATO 80MM, LINEALIDAD +-0.2 MG. |
| 29 | 1 | PZA | DISOLUTOR MANUAL CON CONTROLADOR MCA. LABIDIA MOD. DISSO 8000 EL DISOLUTOR MANUAL DISSO 8000 LABINDIA CON MICROPROCESADOR DE CONTROL PUEDE SER USADO EN VARIAS CONFIGURACIONES DE LA USP, CUMPLE REQUERMIENTOS PARA LOS APARATOS 1,2,5 Y 6. LA TEMPERATURA PUEDE MONITOREARSE AL MOMENTO DEL MUESTREO. CUENTA CON PUERTO RS 232C PARA LA DESCARGA DE DATOS CON CUALQUIER TERMINAL DE SOFTWARE DE COMUNICACION (P. EJE WINDOWS HYPERTERMINAL), INCLUYE: 6 PALETAS ESTANDAR Y 2 MINI, 6 CANASTILLAS APARATO-IUSP CON EJE, 8 VASOS DE DISOLUCION DE VIDRIO, 6 CALIBRADORES DE PROFUNDIDAD, 1 CANULA DE MUESTREO MANUAL CON JERINGA, MANUAL DE OPERACION. LIBERADOR MANUAL DE TABLETAS PARA LIBERACION SIMULTANEA IMPRESORA DE PARAMETROS DE OPERACION. LA INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y LA CAPACITACION DEL EQUIPO SERA DADA POR QUANTUM D-O ANALYTICAL. |
| 30 | 1 | PZA | HIGH SPEED HOMOGENIZER SYSTEMS MCA. COLE-PARMER CAT. 04720-11 |
| 31 | 1 | PZA | TWO-PAN MECHANIAL BALANCE MA. COLE-PARMER CAT. 01042-05 |
| 32 | 1 | PZA | VISIBLE AND UV/VISIBLE SPECTROPHOTOMETER WITH GRAPHICAL. |
| 33 | 1 | PZA | CUBO DE FILTROS G-2A CONSISTENTE DE: FILTRO DE EXCITACIÓN EX 510-560, FILTROS BARRERA BA 590. ALGUNOS FLUOROCROMOS: CY3, ROJO NILO, POPO TM3, YODURO DE PROPIDIO, TIAZINA ROJA, CATALOGO 96306. ACEITE DE INMERSION NO FLUORESCENTE, 10Z. CATALOGO 77003. |
| 34 | 1 | PZA | NIS- ELEMENTS MODULO DE CONTROL DE PLATINA: MOTORIZADO PARA PRIOR, ASI, LUDL Y MAERZAHUSER CAT. MOS41100. |
| 35 | 1 | PZA | NIS-ELEMENTS UPGRADE: BASIC RESEARCH TO ADVANCED RESEARCH (BR TO AR) CATALOGO MQS31220. |
| 36 | 1 | PZA | OBJETIVO CFI PLAN FLUOR 40X, APERTURA NUMERICA 0.75 DISTANCIA DE TRABAJO 0.066MM, CON SISTEMA DE RESORTE. CATALOGO MRH00401. |
| 37 | 1 | PZA | OBJETIVO CFI PLAN FLUOR 60X A SECO, APERTURA NUMERICA 0.85, DISTANCIA DE TRABAJO 0.44- .48MM, CON SISTEMA DE RESORTE ANILLO DE CORRECCION DE ESPESOR DE CUBRE OBJETOS 0.11-0.23 MM. |
| 38 | 1 | PZA | ISDB CHASSIS AND POWER SUPPLY |
| 39 | 4 | PZA | ISO-DAM8A SINGLE CHANNEL MODULE |
| 40 | 4 | PZA | 74040 SE CONECTA AL ISO DAM8A SE CONECTA EN EL ORIFICIO DE ENTRADA. |
| 41 | 2 | PZA | PIPETEADOR MACROMAN MARCA GILSON CAT. F-110752 |
| 42 | 1 | PZA | POLISCIENCE LS51MX1AA10C RECIRCULADOR ENFRIADOR MODELO LS51MX CON RANGO DE TEMPERATURA DE -20°C A + I16840°C ESTABILIDAD DE +- 0,1 °C, CON BOMBA CENTRIFUGA, CON CONTROL DE TEMPERATURA CON SENSOR DE BAJO NIVEL DE LIQUIDO, ALARMAS AUDIBLES DE BAJO NIVEL DE LIQUIDO, FILTRO DE AIRE DE FACIL ACCESO LAVABLE, 1 AÑO DE GARANTIA APARTIR DE LA FECHA DE FACTURACION. DIGITAL CON DISPLAY LED, INDICE DE FLUJO 13.3 LITROS POR MINUTO. PRESION 14.5 PSI 0 FLUJO, CAPACIDAD: 2.65 LITROS, VOLTAJE: 120V/60 HZ. YA INCLUYE SET DE TUBOS (5M DE MANGUERA PARA AGUA Y 5 M DE MANGUERA PARA VACIO). |
| 43 | 2 | PZA | POLISCIENCE P60N5A101B ENFRIADOR DE INMERSION MODELO VLT 60 SIN CONTROL DE LA TEMPERATURA, SIN DISPLAY CON SERPENTIN RIGIDO CON DIAMETRO DE 3.81 CM. Y LARGO DE 38.1 CM. RANGO DE CONTROL. SIN CONTROL, TEMPERATURA DE TRABAJO -60°C. DIMENSIONES: 22,9 X 25,4 X 22,9 CM (H X W X D) POTENCIA RESIDUAL -20°C - 75W -60°C O W. |
| 44 | 1 | PZA | AFG3021B. ARBITRARY/FUNCTION GENERATOR, 25MHZ, 1 CHANNEL, GPIB AND LAN MARCA TEKTRONIX, TIEMPO DE ENTREGA DE A 4 A 6 SEMANAS GARANTIA DE 3 AÑOS. |
| 45 | 1 | PZA. | PARRILLA DE AGITACION MAGNETICA 7"X7" CON DISPLAY DIGITAL DE LA TEMPERATURA 100-150RPM, 50-500 C CAT: IKA3581201. |
| 46 | 1 | PZA. | IKA35811201 PARRILLA CON AGITACION MAGNETICA DE 7"X7" CON DISPLAY DIGITAL DE LA TEMPERATURA 100-1500 RPM 50-500 CENTIGRADOS. |
| 47 | 1 | PZA. | AGITADOR VORTEX MS3 CON DISPLAY DE LAS REVOLUCIONES CAT:IKA3319001 |
| 48 | 1 | PZA. | BALANZA ANALITICA 210GR X 0.1 MG. CAT: DENVER TP214. |
| 49 | 1 | PZA. | SP6000 BALANZA PORTATIL "SCOUT PRO", CALIBRACION DIGITAL DESDE TECLADO, OPERA CON ADAPTADOR AC (120V) O 4 BATERIAS "AA" PLATO DE 16.5 X 14.2 CM. CAP 6000G. SENS 1.0 G. |
| 50 | 1 | PZA. | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DS-RI1-U3 MARCA NIKON FABRICACION JAPONESA. CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL A COLOR DS-RI1 DE ALTA RESOLUCION CON 12.7 MILLONES DE PIXELES (4,076 X 3,116) NO INTERPOLADOS, EXCELENTE CALIDAD PARA NIVELES BAJOS DE FLUORESCENCIA, APLICACIONES DE CAMPO OSCURO Y DOCUMENTACION; EL MECANISMO DE INTEGRACION DE LA CAMARA CCD ENFRIADO PROVEE UN BAJO NIVEL DE RUIDO, IMAGENES CON ALTO CONTRASTE CON FLUORESCENCIA DEBIL Y EN ESPECIMENES QUE REQUIEREN LARGO TIEMPO DE EXPOSICION, ENFRIADA POR PELTIER A -10 GRADOS CENTIGRADOS DE LA TEMPERATURA AMBIENTE. TIEMPO DE EXPOSICION HASTA 600 SEGUNDOS. CONTROLADOR DS-U3 CON INTERFACE IEEE1394A/B, CON CORRECCION DE EXPOSICION DE 13 PASOS. ZOOM DIGITAL DE 5 A 2400%. DISPARO A INTERVALOS DE 5S. A 12 H. FORMATO DE ARCHIVO: BMP, TIFF, JPEG, JPEG2000. INTERFASE: IEEE1394A/B. SOFTWARE INCLUIDO NIS- ELEMENTS. CABLE I/F PARA CAMARA DS 20.26. TARJETA PCI IEEE1394B EXPRESS, CABLE FIREWIRE, FUENTE DE ALIMENTACION 100-120V, CABLE DE ALIMENTACION ELECTRICA, TUBO: Y-T TV. ADAPTADOR DE MONTURA C, 0.7X. REGLILLA MICROMETRICA PARA PLATINA, 1MM/100 DIVISIONES, NECESARIA PARA CALIBRAR MEDICIONES CON LA CAMARA. |
| 51 | 1 | PZA. | CONGELADOR DE 42-3/4" EXTERIOR DEPTH 29-1/2" EXTERIOR HEIGHT 35". |
| 52 | 1 | PZA. | GUILLOTINA PARA PEQUEÑAS ESPECIES |
| 53 | 1 | PZA. | MONITOR DE CO2 DE ESCRITORIO PARA CALIDAD DEL AIRE MCA. EXTECH MOD. CO200 |
| 54 | 1 | PZA. | TSUNAMI QUICKBRIDGE 11 BUNDLE MODEL 2454-R BUNDLE- US/CAN |
| 55 | 1 | PZA. | CIRCULADOR DE IMMERSION ANALOG 5 A 100 GRADOS C. MCS. THOMAS CAT.9845-A02 |
| 56 | 1 | PZA. | BOMBA HPLC SMARTLINE MCA.KNAUER A50201 |
| 57 | 1 | PZA. | VALVULA DE INYECCION CON TUBERIA Y SOPORTE A1357 |
| 58 | 1 | PZA. | DEGASIFICADOR EN LINEA DE 4 CANALES 001-6501 |
| 59 | 1 | PZA. | DETECTOR ELECTROQUIMICO EC3000 CON CELDA A1085 |
| 60 | 1 | EQU. | MINISPLIT 7 TON (CUBRE 16 METROS CUADRADOS) |
| 61 | 1 | EQUIPO | CONGELADOR VERTICAL ESMALTADO CON SISTEMA DE PLACAS FRIAS, PUERTA DOBLE VIDRIO 15 PIES CUBICOS DE CAPACIDAD, LUZ INTERIOR, SISTEMA DE AISLAMIENTO POR INYECCION DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD A 40KG POR CM2, PRODUCE ESCARCHA |
| 62 | 1 | PIEZA | ISDB CHASSIS AND POWER SUPPLY |
| 63 | 4 | PIEZA | ISO-DAM8A SINGLE CHANNEL MODULE |
| 64 | 4 | PIEZA | 74040 SE CONECTA AL ISO DAM8A SE CONECTA EN EL ORIFICIO DE ENTRADA |
| 65 | 1 | PZA. | MODELO: SR 530 MARCA: STANFORD RESEARCH SYSTEMS AMPLIFICADOR ANALOGICO DE 2 FASES, TIPO "LOCK IN", DE 0.5 HZ A 100 KHZ, CON SENSIBILIDADES DE 10NV Y DE 100 FA, CON RANGO DINAMICO DE 100 DB. INCLUYE INTERFAZ RS-232; PARA 120 VCA+/- 10%. CANTIDAD 1 PZA. MODULO DE DISPARO DE SEÑAL. CANTIDAD 1 PZA. MANUAL DE OPERACIÓN. CANTIDAD 1 PZA. OSCILADOR INTERNO. |
| 66 | 1 | EQU. | MICROCENTRIFUGA REFRIGERADA MOD. 5417R VELOCIDAD VARIABLE MAXIMA 16,400 RPM MAXIMA ACELERACION CENTRIGUGA RELATIVA 25,000XG. TIEMPO DE ACELERACION: 10 SEGUNDOS TECLA SOFT PARA ACELERACION Y FRENADO SUAVE TAIMER DE HASTA 99 MINUTOS. RECONOCIMIENTO AUTOMATICO DE DESEQUILIBRIO AJUSTE DE TEMPERATURA DESDE -9°C. HASTA 40°C REFRIGERADOR STANDBY DIMENSIONES: 31X59.7X25CM PESO SON ROTOR : 35KG OPERA A 115V/50-60 HZ. (NO INCLUYE ROTOR) MARCA EPPENDORF CAT. 5407000317 |
| 67 | 1 | EQU. | ROTOR DE ANGULO FIJO PARA 24 TUBOS DE 1.5-2.0 ML. TAPA DE ROTOR DE ALUMINIO HERMETICA A AEROSOLES MAXIMA VELOCIDAD 14,000 RPM. MAXIMA RCF 20,800X G. MARCA EPPENDORF CAT. 5490061004 |
| 68 | 2 | PZA. | THERMO SCIENTIFIC ELECTROPHORESIS POWER SUPPLIES MODEL: 200 APPLICATIONS: MINI-SDS-PAGE, ELECTROBLOTTING OUTPUT JACKS SETS: 4 MAX VOLTAGE: 200V MAX CURRENT: 2A MAX POWER : 200 W, AUTO CROSSOVER:YES, TIMER: 99 HR. 59 MIN. MEMORY:MAINTAINS SETTING. TEMPERATURE PROBE: NO L X W X H": 12 X 10 3/4 X 5 1/4. NET WEIGHT 8 L.B. CAT. EF7968DA. |
| 69 | 1 | PZA. | THERMO SCIENTIFIC ELECTROPHORESIS POWER SUPPLIES MODEL: 300 APPLICATIONS: MINI-SDS-PAGE,DGGEE/CDGE, DNA/ RNA ELECTROPHORESIS: OUTPUT JACKS SETS: 3 MAX VOLTAGE: 300V MAX CURRENT: 400MA MAX POWER : 75 W, AUTO CROSSOVER:YES, TIMER: 0-999 MIN. MEMORY:MAINTAINS SETTING. TEMPERATURE PROBE: NO L X W X H": 10 1/4 X 5 1/2 X 5 1/4. NET WEIGHT: 5.5 LB. CAT. 7968AA. |
| 70 | 1 | PZA. | ULT1786-10-A -86 ULTIMA PLUS -17.2 CU. FT. UPRIGHT FREEZER 115V/60HZ 10 MCA. REVCO. |
| 71 | 1 | PZA. | 39-PGW3202I BALANZA DE PRECISION SERIE PGW CAPACIDAD 3500GR. PRECISION 0.01G TAMAÑO DEL PLATO 7.6X7.6"/192X192MM. MCS. ADAM |
| 72 | 1 | PZA. | PA512 BALANZA DE PRECISION 510G X 0.01 CALIBRACION EXTERNA |
| 73 | 1 | PZA. | HCB 302 BALANZA DE PRECISION CAPACIDAD DE 300GRS. MCA. BARNSTEAD. LEGIBILIDAD 0.01 G. TAMAÑO DE PLATO 120MM DE DIAMETRO DIMENSIONES 28.5X35.5X14 CM PESO: 15.53KG |
| 74 | 1 | PZA. | 41-HI2210-01 MEDIDOR PH/TEMPERATURA, CALIBRACION AUTOMATICA. MCA. HANNA. |
| 75 | 1 | PZA. | 21475-464 TRANSILUMINADOR DE MESA MCA. VWR |
| 76 | 1 | PZA. | FE-145 INCUBADORA BAJA TEMP. DE 40X35X60 CM RANGO 2 A 50°C SENSIBILIDAD 0.2°C MARCA:FELISA |
| 77 | 1 | PIEZA | PIPETEADOR ACCU-JET PRO COLOR MAGENTA "BRAND" CON SOPORTE DE PARED CAT. 26331 |
| 78 | 1 | PIEZA | 41-HI2210-01 EDIDOR PH/°C, CALIBRACION AUTOMATICA MAC. HANNA. |
| 79 | 1 | PIEZA | 511190000 MULTISKAN FC (51119000) PARA PLACAS DE 96 POZOS LECTOR PARA MICRO PLACAS MARCA THERMO LABSYSTEMS MODELO FC MICRO PLACAS MARCA THERMO LABSYISTEM MODELO PARA USO CON PLACAS CON RANGO DE LONGITUD DE ONDA DE 340-850NM ANCHO DE BANDA INTERMEDI0O DE FILTROS DE 3-9NM ANCHO DE BANDA INTERMEDIO DE FILTROS DE 3-9NM RANGO DE LECTURA DE 0-6 ABS LINEALIDAD EN MICRO PLACAS DE 96 POZOS DE 0-3 ABS +-2% CON MODO NORMAL 0-3 ABS +-3% CON MODO RÁPIDO RESOLUCIÓN DE 0.001AS EXACTITUD EN 405NM DE +-1% 0 0.003ABS CUALQUIERA QUE SEA MAYOR PRECISIÓN 405NM CV <0.2% (0.3-3ABS) CV<1.0% (3.4ABS) MODO NORMAL VELOCIDAD DE LECTURA < SEGUNDOS EN PLACAS DE 96 POZOS AGITACIÓN LINEAL CON 3 MODALIDADES BAJA MEDIANA Y RÁPIDA COMPATIBLE CON EQUIPOS DE AUTOMOESTREO DISPLAY DE COLOR DE ALTO CONTRASTE. EXTERNA INTERFACE DE SOFTWARE DE ESCANEO ESTE EQUIPO ES IDEAL PARA MANEJAR UNA GRAN VARIEDAD DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y APLICACIONES DE RUTINA, RÁPIDAS Y PRECISAS MEDICIONES EN PLACAS DE 96 POZOS PARA DIVERSOS REQUISITOS DE RENDIMIENTO USO FÁCIL A TRAVÉS DE LA PANTALLA GRANDE DE COLOR SOFTWARE VISUAL INTERNO Y UNA GRAN VARIEDAD DE VERSIONES EN OTROS IDIOMAS COMO INGLES FRANCÉS ALEMÁN CHINO JAPONÉS ESPAÑOL RUSO Y POSIBILIDAD PARA PORTUGUÉS CONTROL AMPLIO DEL EQUIPO PARA UN MANEJO Y RENDIMIENTO DE DATOS CONFIABLE DÍA A DÍA A TRAVÉS DE LOS RESULTADOS ÓPTICOS PATENTADOS EN EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LIBRE DIAGNOSTICO FOTOMÉTRICO ETE EQUIPO CON SU AMPLIO RANGO DE LONGITUD DE ONDA 340-850NM SE PUEDE UTILIZAR PARA VARIAS APLICACIONES QUE VA DESDE ESTUDIOS DE CINÉTICA PARA ENZIMAS Y HASTA ESTUDIOS DE LOWRY, ESTA EQUIPADO CON UN CARRUSEL DE PARA 8 FILTROS INCLUIDOS (405.414.450.492.595.620.650 Y 7850 NM) LA PANTALLA GRANDE A COLOR DE LA MULTISKAN FC COMBINADO CON LA LOGIA INTERNA DE SOFTWARE ASEGURA UN FÁCIL INTUITIVA CONFIGURACIÓN DE ENSAYOS LAS TECLAS “CLAVES RÁPIDAS” |
|  |  |  | PERMITEN EL ACCESO RÁPIDO A LOS PROTOCOLES MAS COMÚNMENTE UTILIZADOS EN EL LABORATORIO ADEMÁS EL SOFTWARE PUEDE REALIZAR CÁLCULOS INDIVIDUALES CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS DOBLES Y MEDICIONES DE CINÉTICA QUE OFRECEN FLEXIBILIDAD EN EL MANEJO DE DATOS ESTE SOFTWARE INTERNO PUEDE ALMACENAR HASTA 100 ENSAYOS Y LOS RESULTADOS PUEDEN SER GUARDADOS EN UN DEPOSITO DE MEMORIA USB PARA FACILITAR LA TRANSFERENCIA DE DATOS A UN ORDENADOR EL SOFTWARE SKANIT ES IDEAL PARA UN OPTIMO CONTROL DE LA COMPUTADORA Y FACILITAR ASI EL USO AL OPERADOR LA FUNCIÓN DE LA LISTA DE PASOS PARA GRAFICAS ES UNA CONFIGURACIÓN SENCILLA PARA CUALQUIER ENSAYO TALES COMO SUBSTRACCIÓN DE BLANCO AJUSTE DE CURVAS CUANTITATIVAS CLASIFICACIÓN CUALITATIVA Y CÁLCULOS DE CINÉTICA ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE HERRAMIENTAS VERSÁTILES DE INFORMES REDUCCIÓN DE DATOS CON EL SOFTWARE SKANIT SIN PROBLEMAS UTILIZANDO LA PRESENTACIÓN DEMOSTRATIVA DE SESIÓN. |
|  |  |  | DEMOSTRATIVA DE SESION PARA PRUEBAS DE ELISA, PROTEINAS, ENDOTOXINAS, CITOTOXICIDAS Y PROLIFERACION DE ENSAYOS, PRUEBAS DE ENZIMAS ENDOTOXINASY AUMENTO DE CURVAS, LA PANTALLAGRANDE A COLOR DE LA MULTISKAN FC COMBINADO CONB LA LOGICA INTERNA DE SOFTWARE ASEGURA UN FACIL E INTUITIVA CONFIGURACION DE ENSAYOS, LAS TECLAS CLAVES RAPIDOS PERMITEN EL ACCESO RAPIDO A LOS PROTOCOLES MAS COMUNMENTE UTILIZADOS EN EL LABORATORIO, ADEMAS, EL SOFTWARE PUEDE REALIZARCALCULOS INDIVIDUALES CUALITATIVOS, CUANTITATIVOS, DOBLES Y MEDICIONES DE CINETICA QUE OFRECEN FLEXIBILIDAD EN EL MANEJO DE DATOS, ESTE SOFTWARE INTERNO PUEDE ALMACENAR HASTA 100 ENSAYOS Y LOS RESULTADOS PUEDEN SER GUARDADOS EN UN DISPOSITIVO DE MEMORIA USB PARA FACILITAR LA TRANSFERENCIA DE DATOS A UN ORDENADOR, EL SOFTWARE SKANIT ES IDEAL PARA UN OPTIMO CONTROL DE LA COMNPUTADORA Y FACILITAR ASI EL USO AL OPERADOR, LA FUNCION DE LA LISTA DE PASOS PARA GRAFICAS ES DE UNA CONFIGURACION SENCILLA PARA CUALQUIER ENSAYO TALES COMO: SUBSTRACCION DE BLANCO; AJUSTE DE CURVAS CUANTITATIVAS, CLASIFICACION CUALITATIVA Y CALCULOS DE CINETICA, ASI COMO LA PRESENTACION HERRAMIENTAS VERSATILES DE INFORMES, REDUCCION DE DATOS CON EL SOFTWARE SKANIT SIN PROBLEMAS UTILIZANDO LA PRESENTACION DEMOSTRATIVA DE SESION, PARA PRUEBAS DE ELISA, PROTEINAS, ENDOTOXINAS, CITOTOXICIDAD Y PROLIFERACIONES DE ENSAYOS, PRUEBAS DE ENZIMAS, ENDOTOXINAS Y AUMENTO DE CURVAS, OPERA A 100-240 VOLTS (50/60HZ), MAXIMO CONSUMO DE 100 W, EN ESPERA 8 WTS, DIMENSIONES DE 21 CMS. DE ALTO X29CMS DE ANCHO X40CMS. PROFUNBDO, PESO APROX. DE 8.5 KGS, CUMPLE CONB REGULACIONBES ROHS Y CE. |
| 80 | 1 | PIEZA | PLATINA MOTORIZADA CODIFICADA MARCA NIKON. TI-S-ER PLTINA MECÁNICA RECTANGULAR MOTORIZADA CON ESCALA LINEAL CODIFICADA EL VIAJE DE X, Y SOPORTA HASTA PLACAS DE 96 POZOS PASO MINIMO;0.1UM REPETITIBILIDAD +/- 0.5MICRONES CONTROLADA POR CONTROL ERGO, JOYSTICK (MANDO CON PALANCA) O PC. LOS CALES NO SE CONETAN A LA SUPERFICIE EN MOVIMIENTO X-Y TI-S-EJOY CONTROL PARA PLATINA JOYSTAGE PARA CONTROLAR LA PLATINA A TRAVES DE UNA COMPUTDORA |
| 81 | 1 | EQU. | NO. DE CATÁLOGO: 25X AUTOCLAVE PORTÁTIL ELÉCTRICA DE 24 LT COMPLETA CON CUERPO DE ALUMINIO. LUZ PILOTO Y TERMOSTATO AJUSTABLE, OPERACIÓN 121ºC, PRESIÓN: 15 PSI, MEDIDAS INTERIORES 28.3 CM DE DIÁMETRO ALTURA: 21.6 CM, MCA, ALL AMERICAN |
| 82 | 1 | EQU. | MULTISKAN PC CON AGITACIÓN PARA 96 PLACAS FOTÓMETRO PARA MICROPLACAS MODELO MULTISKAN FC CON AGITACIÓN, LONGITUD DE ONDA 340 A 850 NM RUEDA DE FILTRO DE 8 POSICIONES, INCLUYE 3 FILTROS ESTÁNDAR INSTALADOS DE 405, 450 Y 620 NM. MEDICIONES RÁPIDAS Y EXACTAS EN PLACAS DE 96 CELDAS AGITACIÓN LEAL Y ESTÁNDAR PANTALLA A COLOR Y PUEDE ALMACENAR HASTA 100 ENSAYOS, ENTRADA USB CÁLCULOS INCORPORADOS COMO SUSTRACCIÓN DE BLANCOS, CALIFICACIÓN CUALITATIVA, CURVA CUANTITATIVA Y CÁLCULOS DE CINÉTICA QUÍMICA, MEMORIA INTERNA HASTA 100 PROTOCOLOS Y 100 RESULTADOS EN PLACAS DE 96 CELDAS |
| 83 | 1 | EQU. | HOMOGENEIZADOR Y MEZCLADOR DE MUESTRAS PEQUEÑAS PORT (BIOSPEC PRODUCTS) CÓDIGO TS3410R01 |
| 84 | 1 | PZA. | ANALIZADOR D MICROELISA ELIREAD |
| 85 | 1 | PZA. | FILTRO PARA ELIREAD DE 595NM |
| 86 | 1 | PZA. | FILTRO PARA ELIREAD DE 570NM |
| 87 | 3 | PZA | CONTROLADOR DE TEMPERATURA MARCA EUROTHERM 2216E/CC/VH/LH/XX/XX/ENG |
| 88 | 2 | PZA | BAÑO ULTRASÓNICO CAPACIDAD 6 LT. FRECUENCIA 40 KHZ. PODER 200W. MEDIDAS TARJA: 300X150X150 MM. CONTROL DIGITAL DE TIEMPO Y TEMPERATURA. CON TAPA, DRENADO Y CANASTILLA |
| 89 | 1 | PZA | TERMOAGITADOR (AGITADOR CON PLATO CALIENTE) VELOCIDAD 01-1250 RPM. TEMPERATURA: 0-400ºC. VOLÚMEN MÁXIMO AGITACIÓN: 2 LT. PLATO ACERO INOXIDABLE, SENSIBILIDAD TEMPERATURA: 1ºC. TIEMPO: 0-99 MIN. PANTALLA DE LCD CON CONTROLADOR DE TEMPERATURA Y AGITACIÓN. |
| 90 | 1 | PZA | HORNO MODELO 51894 |
| 91 | 1 | PZA | MEDIDOR MULTIPARAMÉTRICO PH/EC/TDS ºC/ DO/P ATM CON CABLE DE 30 M 115 V HANNA. CATÁLOGO: HI9828/30-01 |
| 92 | 1 | PZA | BALANZA DE PRECISIÓN MODELO ADVENTURE PRO 310 GR DE CAPACIDAD, 0.001 G DE SENSIBILIDAD OHAUS SIN CALIBRACIÓN INTERNA. |
| 93 | 1 | PZA | MOBILE MAPPER 6 POST PROCESO PRECISIÓN MENOR A 1 METRO. SOFTWARE MM FIELD PARA PC Y PARA GPS, IMPORTA Y EXPORTA DXF, SHP, MIF, CSV Y AHORA EXPORTA DIRECTO A KML DE GOOGLE EARTH, GNNS, CÁMARA PARA GEO FOTOS, BRÚJULA ELECTRÓNICA, SUITE MS OFFICE, CÓDIGO POST PROCESO. |
| 94 | 1 | PZA | UNIVERSAL 320R, BENCHTOP CENTRIFIUGE 110 V |
| 95 | 1 | PZA | ROTOR DE COLUMPIO 4 PLAZAS PARA 1205, 1206, 1401, 1406 |
| 96 | 1 | PZA | ROTOR PARA PLACAS DE MAZZINI 180 RPM. CATÁLOGOSOLBA 08019 |
| 97 | 1 | PZA | CENTRÍFUGA REFRIGERADA DE LABORATORIO, MARCA SIGMA (FABRICACIÓN ALEMANA), MODELO 2-16 PK, CATÁLOGO 10165. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: -CAPACIDAD MÁXIMA DE 4 C 120 ML -RANGO DE TEMPERATURA: -10 A 40°C. -VELOCIDAD MÁXIMA ROTACIONAL: 15,300 1/MIN. -VELOCIDAD MÍNIMA ROTACIONAL: 100 1/MIN. -MÁXIMA ENERGÍA CINÉTICA: 9,962 NM. -INTERFACE DE SUPRESIÓN: EN 61326 / B. -OPERAA 120 V, 60 HZ. -CONSUMO DE ENERGÍA: 720 W. -DIMENSIONES: 310X550X570MM (HXWXD). -PESO: 60 KG. -DISEÑO COMPACTO, OCUPA POCO ESPACIO. -MOTOR SIN ESCOBILLONES, CASI LIBRE DE MANTENIMIENTO. -PRESELECCIÓN SENCILLA Y DESPLIEQUE DE CAMPO GRAVITACIONAL, VELOCIDAD, ROTOR, TIEMPO Y TEMPERATURA. -CONTROL DE TEMPERATURA AÚN DURANTE EL PARO DEL MOTOR. -REFRIGERANTE LIBRE DE CFC (R134A). -REFRIGERACIÓN EFICIENTE A BAJAS TEMPERATURAS. -LA IDENTIFICACIÓN DEL ROTOR MAGNÉTICO PREVIENE DE UN EXCESO DE VELOCIDAD. -ARRANQUE Y FINAL SUAVES. -POSIBILIDAD DE PREENFRIAMIENTO. -OPERACIÓN CONTÍNUA O PRESELECCIÓN DE TIEMPO HASTA 30 MINUTOS. -INCREMENTOS DE VELOCIDAD DE 100, 1 RPM. -INCREMENTOS DE FUERZA GRAVITACIONAL DE 10, 1 GR. -DISPLAY LCD. -MEMORIA DE ÚLTIMA CORRIDA. -SEGURO DE DOBLE CAPA CON CIERRES ACORDE CON VBG 7Z. -CÁMARA DE CENTRÍFUGA DE ACERO INOXIDABLE PARA MÁXIMA SEGURIDAD, PRODUCIDA ACORDE CON REGULACIONES DE SEGURIDAD INTERNACIONALES (IEC 1010). INCLUYE: ROTOR COMPLETO DE COLUMPIO MCA. SIGMA (FABRICACIÓN ALEMANA) CAT. 11190. PARA TUBOS DE 100ML COMPUESTO DE: -1 ROTOR. -4 CAMISAS. -4 TUBOS DE 100ML. TIEMPO DE ENTREGA: 6-8 SEMANAS. |
| 98 | 1 |  | ESPECTRÓMETRO MODELO UV-1800 TRADE-IN ESPECTROFOTÓMETRO UV-VIS MODELO 1800 DE DOBLE HAZ CON 1NM ANCHO DE BANDA. CUENTA CON SISTEMA ÓPTICO CZERY-TUNER Y MONOCROMADOR LO RAY LIGHT QUE REDUCE EL RUIDO EN UN 75% COMPARADO CON MODELOS PREVIOS. LA CONFIGURACIÓN ÓPTICA MEJORA EL PASO DE LUZ Y REDUCE LA LUZ ESPURIA. EL UV 1800 ES UN SISTEMA FLEXIBLE QUE PERMITE TRABAJAR DIFERENTES CELDAS, CELDAS CAPILARES, PELÍCULAS, ETC. EL UVV-1800 PUEDE SER UTILIZADO EN MODO STANDALINE O CON PC UTILIZANDO EL SOFTWARE UVPROBE (INCLUIDO). EN MODO STALONE EL UV-1800 PUEDE UTILIZAR UNA MEMORIA USB E INTERFASE A PCL PARA MANEJO DE DIFERENTES IMPRESORAS EL MODO STANDALONE INCLUYE NIVELES DE SEGURIDAD DE USUARIOS, VALIDACIÓN MANTENIMIENTO CON NOTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO PUEDE TRABAJAR MODO FOTOMÉTRICO, ESPECTROS, CUANTIFICACIÓN, CINÉTICAS, TIME SCAN, CALCIFICACIÓN MULTI-COMPONENTES Y MÉTODOS BIOLÓGICA DNA Y RNA . EL SOFTWARE UVPROBE INCLUYE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA STANDALONE, DISEÑADO PARA WINDOWS ® EL PAQUETE INCLUYE CAPACIDAD, SEGURIDAD MAYORES PARA MANEJO DE DIFERENTES USUARIOS, HISTORIA DEL USO DEL INSTRUMENTO PARA CUMPLIMIENTO CON SOBRE POSICIÓN DE ESPECTROS ILIMITADA, SELECCIÓN DE VALLES Y PICOS ILIMITADA, SOPORTA ACCESORIOS AUTOMATIZADOS, MICHAELIS MANTEN, HILL EINHIBIDOR PLOTS, MÚLTIPLES FACTORES, PERSONALIZACIÓN DE ECUACIONES TOLERANCIAS Y ERROR DE PREDICCIÓN. EL SOFTWARE UPV PROBE CUENTA CON CAPACIDADES ROBUSTAS PARA PROCESAMIENTO DE DATOS Y GENERACIÓN DE REPOSTES. REQUIERE DE UNA PC PARA EL USO CON EL SOFTWARE UVPROBE MARCA SHIMADZU PAIS DE ORIGEN JAPON. |
| 99 | 1 | PZA. | BAÑO ULTRASONICO LINEA ELMASONIC E. MOD. E 100H (#100 7163 ) MCA. ELMA(ALEMANA). CARACTERISTICAS TECNICAS: VOLUMEN DEL TANQUE: 9.5 LITROS. DIMENSIONES INTERNAS DEL TANQUE: 300X 240 X 150 MM. (W X D X H). FRECUENCIA ULTRASONIDO: 37 KHZ. PICO MAXIMO DE ULTRASONIDO: 400 W. OPERA A 100-120 VAC. CONDUCTO DE DRENE CON UN DIAMETRO DE 3/8. CARACTERISTICAS DE LA SERIE: TANQUE DE ACERO INOXIDABLE RESISTENTE A LA CAVITACION Y CON LINEA DE LLENADO. FUNCION DE BARRIDO SWEEP: DESARROLLADO POR ELMA Y QUE GARANTIZA LA HOOGENEIDAD DEL CAMO ULTRASONIDO, INICIO AUTOMATICO A LA TEMPERATURA SELECCIONADA. LA ELECCION DEL PERIODO DE LIMPIEZA Y EL TIEMPO RESTANTE DE LA MISMA SE INDICAN MEDIANTE DISPLAY LED. MANIJAS LATERALES DE ACARREO, DISPLAY LED CON CONTROL DE TIEMPO, REDUCCION DEL CALOR AUTOMATICO SI EL NIVEL DEL LIQUIDO DESCIENDE POR DEBAJO DEL VOLUMEN DEL TANQUE, BOTON DE ENCENDIDO Y APAGADO EN DISPLAY, BOTON DE INICIO Y PARO DE ULTRASONIDO EN DISPLAY, DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE AUTO APAGADO DESPUES DE 12 HORAS DE USO CONTINUO, CON LA ULTIMA TECNOLOGIA, ERGONOMICO DISEÑO Y MEJORIAS EN LA E-GAMA. |
| 100 | 1 | PZA. | SISTEMA PALL MINIMATE TFF PARA CONCENTRACION/DIAFILTRACION A PEQUEÑOS VOLUMENES CON BOMBA PERISTALTICA INTEGRADA, RESERVORIO Y ASAMBLE. INCLUYE MANOMETRO Y VALVULAS PARA 115V AC 50/60 HZ. NO. DE PARTE OAPMP110. |
| 101 | 1 | PZA | ROTOR ESTANDAR PARA 24 MICROTUBOS DE 1.5-2.0 ML COMPLETO CON TAPA, MARCA EPPENDERF. CATALOGO: 5425 725 000, PARA UNA MICROCENTRIFUGA REFRIGERADA MODELO 5415R |
| 102 | 1 | PZA | CENTRIFUGA NO REFRIGERADA CAP. 24X1.5/2 ML. RPM 14,000. INCLUYE ROTADOR PARA 24 TUBOS. MARCA HETTICH |
| 103 | 1 | PZA | SK-737R. INCUBADORA REFRIGERADA CON AGITACION, CONTROL DIGITAL. EL MOTOR SE DETIENE CUANDO SE ABRE LA PUERTA. TERMOSTATO EXTERNO EVITA EL EXESO DE TEMPERATURA. MOTOR SIN ESCOBILLAS LIBRE DE MANTENIMIENTO. TEMPORIZADOR PROGRAMABLE HASTA 99 HORAS Y 59 SEGUNDOS. CAMARA RECUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE PLATAFORMA UNIVERSAL Y 42 ABRAZADERAS PARA MATRACES DE 125ML |
| 104 | 1 | PZA | CROMATOGRAFÍA DE GASES MARCA GOW-MAC MODELO 580TCD CON VALVULA DE INYECCION DE GASES 120V. 60HZ. DETECTOR DE FILAMENTOS WX DOBLE PUERTO DE INYECCION. CONTROL TEMPERATURA INDEPENDIENTE PATA INYECTOR, COLUMNA Y DETECTOR. C50/192/C55 PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS E INTEGRACION DE CROMATOGRAFIA DE GASES Y/O HPLC CLARITY DE DOS CANALES DE INTEGRACION. PARA SER UTILIZADO EN SISTEMA CON SALIDA ANALOGICA. PARA CROMATOGRAFOS EN GENERALA. CONVERTIDOR ANALOGICO DIGITAL DE 32 BITS Y TARJETA DE INTERFACE PCI. MANUALES. GARANTIA POR 3 AÑOS SOPORTADO POR FDA 21 CFR PART 11 INCLUYE UNA LICENCIA FUERA DE LINEA ADICIONAL ($500.00 USA) Y SIN COSTO. ADEMAS DE DESCUENTO DE UNIVERSIDADES. ESTACIÓN DE TRABAJO INCLUIDA. |
| 105 | 1 | PZA | HORNO DE COLUMNAS MARCA WATERS |
| 106 | 2 | PZA. | THERMO BLOCK, 24 X 1.5 ML. OR 2.0 ML. CENTRIFUGE TBES. EQUIPO MARCA MECHMARK. CLAVE BSW1520. |
| 107 | 1 | PZA. | MEDIDOR DE PH TITAN BENCHTOP METER" MCA. SEMTRON (HOLANDA). RANGO DE PH: 0.00…14.00. EXACTITUD : +- 0.01 PH ( A TEMPERATURA NOMINAL UNIDAD 1 DIGITO). TEMPERATURA: -5.0….+ 105.0 °C. EXACTITUD PH: +- 0.01 +- 0.5 °C. DATA LOGGIN: ARRIBA DE 300 MEDIDAS DE PH Y TEMPERATURA. ELECTRODO ISFET (9002-10) MCA. SEMTRON (HOLANDA). ELECTRODO ISFET, RANGO DE PH: 0.0 -14.00, RANGO DE TEMPERATURA: -5.0 A 100 °C. |
| 108 | 1 | PZA. | VORTEX 3 115 V IKA. |
| 109 | 1 | PZA. | AUTOCLAVE INOXIDABLE AUTOMATICA DIGITAL DE 30 X 58 CM. TEMPERATURA MAXIMA 130°C EQUIPO MARCA FELISA. CLAVE FE-399. |
| 110 | 1 | PZA. | CONGELADOR VERTICAL MARCA TORREY "MODELO CVPS-21" ESPECIFICACIONES: CAPACIDAD EN LITROS580. ENTREPAÑOS (GABINETE): 4, ENTREPAÑOS (PUERTA): 6 ,LUZ INTERIOR: SI, TERMOSTATO: SI, COMPRESOR: 1/4 (PESADO) VOLTAJE: 110, PESO: 96 KG. |
| 111 | 1 | PZA. | CAT.3420001 HOMOGENIZADOR POLITRON IKA ULTRA-TURRAX T-10 HOMOGENIZER SPECIFICATIONS: SAMPLE VOLUME: 0.5 TO 100ML SPEED RANGE: 8,000 TO 30,000 RPM SEED RANGE: 8,000TO 30,000 RPM MAXIMUM VISCOSITY: 5000CP DIMENSIONS: 1 3/4W X 7 1/16H X 2 3/8D" POWER. 115V, 50/60HZ QUE INCLUYE: CAT.2437700 CLAMP FOR FASTENING TO STAND H44 CAT.3372000 CLAMP FOR FASTENING TO STAND R200 CAT.3386000 STAND MOD.R104 CAT.3304000 GENERATORS FOR USE WITH T-10 HOMOGENIZERS GENERATOR DIAMETER 10MM SHAFT LENGTH 115MM SAMPLE VOLUME: 0.5 TO 10ML. WETTED MATERIALS PTFE, AISI 316L STERILIZATION METHOD: ALL METHODS |
| 112 | 1 | PZA. | CAT. EF5536E AGITADOR ORBITAL WAVER SHAKER SPEED RANGE 1 TO 30 RPM TILT ANGLE 0 TO 20° MAXIMUM LOAD 5 LB TIMER: 1 SEC TO 9999 MINUTES PLATAFORM DIMENSIONS: 8 3/4W X 11 3/4D" OVERALL DIMENSIONS: 11W X 4H X 17D" SHIPPING WIGTH: 16 LB |
| 113 | 1 | PZA. | CAT.AV64 BALANZA ANALITICA ADVENTURER PRO MCA. OHAUS CAPACIDAD 65 GRS. SENSIBILIDAD 0.1 MG LINEARITY +-0.2MG CALIBRACION EXTERNA DIAMETRO DEL PLANO 3 1/2" DIMENSIONES: 8 3/4W X 10 3/4H X 11 3/4D" OPERA A 120V |
| 114 | 1 |  | CAT. 15156-120 ELECTROTERMAL PARA SECADO DE MUESTRAS HISTOLOGICAS MCA. THERMO SCIENTIFIC PARRILLA PARA SECAR LAMINAS |
| 115 | 1 | PZA. | ACIDBLOWER ROTOR 11", 5738M3/HR, 1725RPM, 2HP, 220/440V, 54DB, P/ACIDOS. |
| 116 | 1 | PZA. | RECIRCULADOR ENFRIADOR MODELO LM61GX CON RANGO DE TEMPERATURA DE -20°C A +30°C. ESTABILIDAD DE +/- 0,1°C, CON BOMBA DE CENTRIFUGA, CON CONTROL DE TEMP. DIGITAL CON DISPLAY LED. INDICE DE FLUJO 7.9 LITROS POR MINUTO PRESION 5.1 PSI @ 0 FLUJO CAPACIDAD 2.65 LITROS VOLTAJE 120 V/ 60 HZ |
| 117 | 1 | PZA | NO. DE PARTE NEWARK 70K9977 . NO DE PARTE FABRICANTE: WELLER WSA350. SOLDER FUME AND SMOKE ABOSORBER; SUPPLY VOLTAGE 120V; FLOW RATE: 107CMF; ABSORPTION CAPACITY 60GHZ 1.37M/MIN; BODY MATERIAL: PLASTIC; ABSORPTION CAPACITY 50 GHZ: 1.25M/MIN, NO. OF PHASES: SINGLE; INPUT FREQUENCY MAX 60HZ; ROHS |
| 118 | 2 | PZA | NO. DE PARTE NEWARK 79R3055 . NO DE PARTE FABRICANTE: WELLER WSA350F. WELLER/CARBON ACTIVITED FILTERS FOR ESA350, 3/PACK |
| 119 | 1 | PZA. | MODELO 1795 HIGH CURRENT DC POWER SUPPLY 0-64V/0-15A MARCA BK PRECISION |
| 120 | 2 |  | 289/FVF KIT COMBINADO DE MUTÍMETRO DIGITAL PROFESIONAL CON INTERFASE Y SOFTWARE |
| 121 | 2 |  | 572-CF TERMOMETRO INFRARROJO DE PRECISION |
| 122 | 2 |  | 902 AMPERIMETRO DE GANCHO / TRUE RMS PARA HVAC |
| 123 | 2 |  | MODELO 4084AWG SYNTHESIXED FUNCTION/ARBRITRARY WAVEFORM GENERATOR 20 MHZ MARCA BK PRECISION |
| 124 | 2 |  | MODELO 199C/008S OSCILOSCOPIO INDUSTRIAL (200MHZ) CON PANTALLA A COLOR Y SOFTWARE INCLUYE: CARGADOR /ADAPTADOR (BC190), BATERIAS RECARGABLES NIMH (BP190), MANUAL DEL USUARIO, PUNTAS DE PRUEBA (TL75), SONDA DE TENSION GRIS Y ROJA (VPS200-G/R), ESTUCHE RIGIDO (C190), CABLE DE INTERFASE (OC4USB) Y SOFTWARE "FLUKE VIEW" PARA OSCILOSCOPIO (SW90W). |
| 125 | 1 |  | KIT DIDACTICO PARA REGULACION DE POSICION, HSI. MARCA GUNT, MOD. RT060 |
| 126 | 1 | PZA. | TESS MECANICA ME 1 CON ACCESORIOS, PHYWE, PH000 13271-088. |
| 127 | 1 | PZA. | TESS MECANICA ME 2 CON ACCESORIOS, PHYWE, PH000 13272-088. |
| 128 | 1 | PZA. | TESS MECANICA ME 3 CON ACCESORIOS, PHYWE, PH000 13273-088 |
| 129 | 1 | PZA. | SOFTWARE INTER TESS, DVD, PHYWE, PH00001000 |
| 130 | 1 | PZA. | TESS ELECTRICIDAD/ELECTRONICA EPP 1 CON ACCESORIOS,PHYWE, PH00013281-088 |
| 131 | 1 | PZA. | TESS ELECTRICIDAD/ELECTRONICA EPP 2 CON ACCESORIOS,PHYWE, PH00013282-088 |
| 132 | 1 | PZA. | TESS DE TEMOLOGIA 1 CON ACCESORIOS,PHYWE PH00013274-088 |
| 133 | 1 | PZA. | TESS DE TEMOLOGIA 2 CON ACCESORIOS,PHYWE PH00013275-088 |
| 134 | 1 | PZA. | TESS OPTICA OE 1 CON ACCESORIOS, PHYWE, PH- 00013276-088 |
| 135 | 1 | PZA. | TESS OPTICA MEZCLA DE COLORES, PHYWE, PH-00013250-077 |
| 136 | 1 | PZA. | TESS OPTICA OE 2 CON ACCESORIOS, PHYWE, PH- 00013277-088 |
| 137 | 1 | PZA. | TESS OPTICA OE 3 CON ACCESORIOS, PHYME, PH-00013280-088 |
| 138 | 1 | PZA. | TESS DE ELECTROSTATICA CON ACCESORIOS, PHYME, PH-00013240-077 |
| 139 | 1 | PZA. | TESS MAGNETISMO MAG CON ACCESORIOS, PHYME, PH-00013230-077 |
| 140 | 1 |  | BIOPHOTOMETER PLUS 8.5 MM DAIGGER LIGHT SOURCE XENON FLASH LAMP LIGHT |
| 141 | 1 | PZA. | BAÑO DE FLOTACION - PREMIERE CAT: XH-101 CAMARA CON RECUBRIMIENTO DE TEFLON PARA FACILITAR LA LIMPIEZA CUERPO DE AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO QUE GARANTIZA LA TEMPERATURA CONSTANTE RANGO DE TEMPERATURA A 75 GRADOS CENTIGRADOS ALIMENTACION 200 WATS |
| 142 | 1 | PZA. | CAMARA NIKON COOLPIX P 7000 10.1 MP NEGRA MCA: NIKON |
| 143 | 1 | PZA | MULTIMETRO DIGITAL MARCA FLUKE MODELO 179 |
| 144 | 1 | PZA | OSCILOSCOPIO DIGITAL MCA TEKTRONIC MODELO TPS2024B RANGO DE 200 MHZ, 4 CANALES, 2 GS/S Y PANTALLA A COLOR |
| 145 | 1 |  | 11P0226 ATAVRONEKIT LINEA SKU DEVELOOMENT TOOLS & EVAL/DEMO BORADS; CORE ARCHITECTURE: AVR;KIT.CONTENTS:ATAVRONEKIT; TOOL/BORAD APPLICATIONS GENERAL PURPOSE MCU, MPU, DSP DSC,DEVELOPMENT TOOL TYPE:HARDWARE/SOFTWARE DEV KIT (DEV TOOL), MARCA ATMEL |
| 146 | 1 | PZA | CAT.EF8685A VORTEX GENIE 2T MCA. DAIGGER |
| 147 | 1 | PZA | CAT. 3010 INCUBADORA DE CO2, WATERR JACKET, CAP. 6.5 PIES CUBICOS CON TC, CO2 SENSOR, CONTROL DE TEMPERATURA: +-`0.1 ºC, RANGO DE TEMPERATURA: 5º AMBIENTE A 55 ºC, OPERA A 120 VOLTS, 60 HZ., MCA. THERMO SC. |
| 148 | 1 | PZA | CAT.SI4000 AGITADOR MULTIPLACAS, AGITAN CUALQUIER TIPO DE PLACAS HASTA 384 POZOS, DE VELOCIDAD VARIABLE DE 750 A 3200 RPM, CON UNA ORBITA DE 1.0MM CRONOMETRO DE 1 A 60 MIN. AGITACION CONTINUA, INCLUYE PLATAFORMA PARA ACOMODAR 4 PLACAS Y ACEPTA BASES OPCIONALES PARA AGITAR 8 PLACAS ALA VEZ (NO INCLUIDA), MCA SCIETIFIC INDUSTRIES |
| 149 | 1 | PZA | CAT.CH120 CAMPANA DE HUMO CON GABINATE |
| 150 | 1 | PZA | CAT.89033-086 PCR UV STERILIZING WORKSTATION 115V UVP |
| 151 | 1 | PZA. | MICROSCOPIO INVERTIDO MODELO SI-PH |
| 152 | 1 | PIEZA | MICROSCOPIO BIOLÓGICO PARA RUTINA DE LABORATORIO /CAMPO MODELO 55I (100-120V) CONSISTENTE DE CUERPO BÁSICO MODELO 55I (100-120V)CONTROL DE PLATINA DEL LADO DERECHO Y CONTROL DE CONDENSADOR (SUBPLATINADA) EN EL LADO IZQUIERDO FILTRO CASETERA ÍNTER CONSTRUIDA CON FILTRO ND8 (DENSIDAD NEUTRA, FILTRO DE BALANCE DE COLOR ÍNTER CONSTRUIDO, DIAFRAGMA DE CAMPO HERRAMIENTA DE AJUSTE, MANDOS DE ENFOQUE FINO DEL LADO DERECHO, CONTROL DE RE-ENFOQUE AJUSTE Y CONTROL DE TROQUÉ (TENSIÓN EN EL EJE Z) TRANSFORMADOR ÍNTER CONSTRUIDO PARA ILUMINACIÓN DE LED BLANCO, CASETA DE LÁMPARA PARA LED ÍNTER CONSTRUIDA NOTA: ESTE MICROSCOPIO PUEDE UTILIZAR SALIDAS A CAMPO AGREGANDO UNA BATERÍA DE LITIO RECARGABLE NUMERO DE PARTE DE LA BATERÍA 82044 ADAPTADOR AC, TARJETA DE LED PARA 55I. VIDA APROXIMADA 8500 HORAS. ACEITE DE INMERSIÓN LIBRE DE PCB FRASCO 8CC. FUNDA DE VINILO H550S CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, C-N PORTA OBJETOS (RESOLVER) SÉXTUPLE. PLATINA MECÁNICA RECTANGULAR C-SR2 CON MANDO DEL LADO DERECHO, SOPORTE DE ESPECIMENES LARGO PARA DOS PUERTOS OBJETOS ESTÁNDAR AJUSTE DE TENSIÓN EN AMBOS EJES Y AJUSTE DE ALTURA PARA MAYOR COMODIDAD DE OPERACIÓN. RECUBRIMIENTO DE PLATINA EXCLUSIVO DE NIKON ULTRA DURABLE Y ULTRA SUAVE. DIMENSIONES:22.5 X 158.5NM (ALTO, ANCHO, LARGO). MOVIMIENTOS-Y: 78X 54MM. PAR DE OCULARES CFI 10X, CON AJUSTE DE DIOPTRIAS CMPO DE OBSERVACIÓN DE 22MM CON SOPORTE PARA RETÍCULOS. PAR DE GOMS PARA OCULAR. CABEZAL TRILOCULAR Y-TF2 TIPO “F”. DISTRIBUCIÓN DEL CAMINO OPTICO100/0 OBSERVACIÓN TUBO |
|  |  |  | TRILOCULAR. AJUSTE DE DISTANCIA DE 30ª, TIPO SIEDENTOPF. CAMPO DE OBSERVACIÓN 22/25MM REQUIERE TUBO Y-TV PARA CÁMARAS DE CCTV Y 35MM. TUBO TRIOCULAR Y-T-TV PARA CÁMARAS DIGITALES NIKON QUE UTILIZAN ADAPTADOR DE MONTURA C. CONDENSADOR ACROMÁTICO DE CAMPO AMPLIO C-C APERTURA NUMÉRICA 0.80 DISTANCIA AL OBJETO: 4.2MM, RECOMENDADO PARA OBJETIVO 4X A 100X FILTRO DE 45MM NCB11. BALANCE DE COLOR NEUTRAL (AZUL). OBJETIVO CFI PLAN ACROMATICO4X APERTURA NUMÉRICA DE 0.1, DIFERENCIA DE TRABAJO 30MM. OBJETIVO CFI PLAN ACROMÁTICO 10X, APERTURA NUMÉRICA 0.25, DISTANCIA DE TRABAJO 10.50MM. OBJETIVO CFI APERTURA NUMÉRICA 0.65, DISTANCIA DE TRABAJO 0.56MM OBJETIVO CFI PLAN ACROMÁTICO 100X APERTURA NUMÉRICA 1.25 DISTANCIA DE TRABAJO 0.20MM CON SISTEMA DE RESORTE, PARA USO CON ACEITE DE INMERSIÓN. CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL DS-VIL-U3 MARCA NIKON FABRICACIÓN JAPONESA CABEZAL DE CÁMARA DIGITAL A COLOR DS-VIL DIGITAL SIGHT, CON 2 MILLONES DE PÍXELES Y ALTO PROMEDIO DE CUADROS EN CAPTURA, MODO DE SÚPER PÍXEL (BINNING) ALTA EFICIENCIA CUÁNTICA, VARIOS MODOS DE OPERACIÓN. CONTROLADOR DS-U3 CON INTERFASE IEE1394A/B CON CORRECCIÓN DE EXPOSICIÓN DE 13 PASOS. ZOOM DIGITAL DE 5 A 2400%. DISPARO A INTERVALOS JPEG, JPEG2000. INTERFASE: IEEE1394A/B SOFTWARE INCLUIDO NIS-ELEMENTES F. CABLE I/F PARA CAMARA DS 20-26 TARJETA PCI IEEE1394B EXPRESS CABLE FIREWIRE FUENTE DE ALIMENTACIÓN 100-120 CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. ADAPTADOR DE MONTURA C 0.55X REJILLA MICROMETRICA PARA PLATINA 1MM/100 DIVISIONES, NECESARIA PARA CALIBRAR MEDICIONES CON LA CÁMARA NOTA: |
|  |  |  | REQUIERE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 PROFESIONAL O ULTÍMATE 32 O 64 BITS. PROGRAMA DE ANÁLISIS DE IMÁGENES MARCA NIKON NIS- ELEMENTOS INVESTIGACIÓN BÁSICA PAQUETE DE ADQUISICIÓN Y ANÁLISIS, INCLUYE CONTROLADORES (DRIVES) PARA CAMARA Y MICROSCOPIOS MOTORIZADOS NIKON (EXCEPTO RFA). INCLUYE LOS SIGUIENTES MÓDULOS LAPSO DE TIEMPO PILA EN Z; MÚLTIPLES POSICIONES DE PLATINA; MÚLTIPLES CANALES DE FLUORESCENCIA; ADQUISICIÓN DE PELÍCULAS EN FORMATO AVI, INTERFAZ GRAFICA DE MÚLTIPLES VENTANAS; CAPA DE NOTRS; SIDOR PARA IMÁGENES ND; CAPTURA DE UMAFEB SNAPSHOT PARA PUBLICACIONES ARITMÉTICA DE IMAGEN CAPAS BINARIAS OBSERVACIÓN DE VOLUMEN CON CREACIÓN DE AVI; VISTA DE MONTAJE; PEGADO DE IMÁGENES PARA CAPTURA DE ESPECIMENES EN UNA SOLA IMAGEN PRECAUCIÓN DE MACRO; MEDICIÓN AUTOMÁTICA CATALOGO DE OBJETO; HERRAMIENTAS DE REGIÓN DE OBJETO DE VIVO; HERRAMIENTAS DE REGIÓN DE INTERÉS Y ESTADÍSTICA SEGMENTACIÓN, CLASIFICADOR POR PÍXEL; GENERADOR DE REPORTES; CAPAR VECTORIALEWS; FORMATO DE IMÁGENES MULTIDIMENSIONALES; AMBIENTE MULTIUSUARIOS. NOTA SE REQUIERE DE CONTROLADORES (DRIVES) PARA DISPOSITIVOS DE OTRAS COMPAÑÍAS. COMPUTADORA DE ANALISIS BASICO VARIOS PUERTOS PCI ENSAMBLE TECNICA EN LABORATORIOS S.A. COMPUTADORA CON PROCESADOR CORE I3 530 A 3.06GHZ EN PAQUETE 1156, TARJETA MADRE CON CHIPSET INTEL P55 EXPRESS, SOPORTE DE MEMORIA PARA 16GB CON ARQUITECTURA DE CANAL DOBLE, PARA MEMORIA DDR3 DE 2200/1333/1066/800MHZ Y SOPORTE DE MEMORIA DE PERFIL EXTREMO XMP AUDIO INCORPORADO DE ALTA DEFINICIÓN PARA CANAL 2 /4/5.1/7.1 SOPORTA S/PDIF Y ENTRADA PARA CD, TARJETA DE RED 10/10/100MB, |
|  |  |  | RANURA PCI EXPRESS X16 RANURA PCI EXPRESS X8, RANURA PCI X4, RANURAS PCI 6 CONECTORES, SATA 3GB SOPORTE PARA TECNOLOGÍA RAID EXPRESS X4 PCIEX4, 6GB DE MEMORIA RAM GRABADOR DE DVD EN TECNOLOGÍA DE GRABADO POR LUZ, DISCO DURO DE 320GB PAR SISTEMA OPERATIVO PARA DISCO OPERATIVO DISCO DURO DE 1TB PAR IMÁGENES A 7200PM TARJETA DE VIDEO GTX 430, 1GB TECLADO EN ESPAÑOL Y RATÓN OPTIMO. GABINETE TORRE CON FUENTE DE PODER 500W MONITOR LCD DE 21.5” CON RESOLUCIÓN E 12.920X 1080DPI BRILLANTES DE 300CD/M2, COCIENTE DE CONTRASTE ANÁLOGA GRB Y DIV SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS 7 ULTÍMATE DE 64BITS EN UN USUARIO. |
| 153 | 1 | PIEZA | MICRO-CENTRIFUGA REFRIGERADA CON ROTOR DE ANGULO FIJO PARA 24 MICRO TUBOS DE 1.5ML, RANGO DE TEMPERATURA 0A 40OC, A 115 VOLTS, 60HZ BOTONES GIRATORIOS Y PANTALLA DIGITAL, MÁXIMA FUERZA CENTRIFUGA RELATIVA 16, 110 XG. MOTOR LIBRE DE MANTENIMIENTO REFRIGERACIÓN RÁPIDA EN 16 MINUTOS COMO MÁXIMO DE UNA TEMPERATURA AMBIENTE A 4OC, INCLUYE ADAPTADORES PARA MICRO TUBOS DE 0.5ML Y 0.6ML, 4 PKT C76 MCA EPPENDORF.. |
| 154 | 1 | PZA | CONTADOR DE PARTICULAS POR CONDENSACION DE AGUA Y DE USO GENERAL (GP-WCPC) CON DETECCION DE PARTICULAS DE HASTA 5 NM, RANGO DE CUENTA DE 0 A 250,000 PARTICULAS/CM3. MODELO 3787 MARCA TSI, INC. INCLUYE SOFTWARE DE CONTROL. |
| 155 | 1 | PZA | CAT. 5805-000-017 CENTRIFUGA REFRIGERADA MOD. 5804R, CAP.4X100ML,. EPPENDORF: VEL. DE ROTACION MAX. DE 14,000 RPM, 20,800XG, TAIMER DE 1 A 99 MINUTOS, TEMPERATURA DE -9ºC, HASTA 40ºC, FUNCION DE ENFRIAMIENTO RAPIDO, ARRANQUE SUAVE Y FENADO REGULABLE, FUNCION SHORT SPIN, RECONOCIMIENTO AUTOMATICO DE ROTOR, 34 MEMORIAS DE TRABAJO, CON PROTECCION ANTIESCRITURA, 9 RAMPAS DE ARRANQUE Y FRENADO PARA MUESTRAS SENSIBLES (NO INCLUYE ROTOR). OPERA A 115V/60HZ. |
| 156 | 1 | PIEZA | CAT. 2505-000-017 CENTRÍFUGA REFRIGERADA MOD. 5804R,CAP .4X100ML.EPPENDORF -VEL. DE ROTACIÓN MÁX. DE 14,000 RPM, 20,800XG -TAIMER DE 1 A 99 MINUTOS -TEMPERATURA DE -9°C, HASTA 40 °C -FUNCIÓN DE ENFRIAMIENTO RÁPIDO -ARRANQUE SUAVE Y FRENADO REGULABLE -FUNCIÓN SHORT SPIN -RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE ROTOR -34 MEMORIAS DE TRABAJO -CON PROTECCIÓN ANTIESCRITURA -9 RAMPAS DE ARRANQUE Y FRENADO PARA MUESTRAS SENSIBLES (NO INCLUYE ROTOR) OPERA A 115V/60 HZ |
| 157 | 2 | PZA | CAT. 5804-758-005 ADAPTADOR PARA TUBOS CONICO DE 50 ML. MEDIDA DEL TUBO 30X115 CON DIAMETRO DE 30MM., MCA EPPENDORF. MUN. DE TUBOS POR ADAPTADOR 1 X ROTOR 4 JUEGOS/2 PIEZAS |
| 158 | 2 | PZA | CAT. 5804-755-006 ADAPTADOR PARA TUBOS CONICOS DE 15 ML. DIAMETRO DEL ADAPTRADOR DE 17.5MM. JUEGOS/2 PIEZAS, MCA EPPENDORF. |
| 159 | 1 | PZA | CAT. 5804715004 ROTOR DE ANGULO FIJO PARA 30 TUBOS DE 1.5-2.0 ML. VEL. MAXIMA DE 14,000 RPM, MCA. EPPENDORF. MAXIMA RCF 20,800XG |
| 160 | 1 | PIEZA | FISHER SCIENTIFIC ACCUMET AB15 BASIC AND NO BASIC PH/MV/°C METERS METER ONLY, EACH |
| 161 | 1 | PIEZA | FISHER SCIENTIFIC ACCUCAP CAPILLARY JUNCTION PH COMBINATION, ELECTRO COMBINATION ELECTRO CAPILLARY REFERENCE JUNCTION, PLASTIC BODY, GEL FILLED BNC CONNECTOR EACH |
| 162 | 2 | PIEZA | KIT DE HOMOGENIZACIÓN DE TEJIDOS PARA PCR, MARCA OMNI. INCLUYE HOMOGENIZADOR OMNI TH, PUNTA ADAPTADOR, 12 PUNTAS, CAJA DE ALMACENAMIENTO MANUAL DE INSTRUCCIONES. HOMOGENIZA MUESTRAS DE 0.03 ML A 30 ML CON UNA VELOCIDAD VARIABLE DE 5000 A 35000 RPM CAT. THOMAS SCIENTIFIC |
| 163 | 1 | PIEZA | CAT 80094 CONGELADOR BARNSTEAD/LB GENERAL-PURPOSE FREEZER MCA THERMO SCIENTIFIC |
| 164 | 1 | PIEZA | CAT. 80094-102 BARNSTEAD/LAB-LINE GENERAL-PURPOSE REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION, THERMO CIENTIFIC ELECTRICAL 120V, 60HZ, 420 W, EXTERIOR DIMENSIONS 78.7 WX76.2DX167.6H CM. (31X30X66"), FREEZER DIMENSIONS 60WX53.3DX43.2HCM. (24X21X17"), FREEZER TEMPERATURE RANGE-20 TO 0ºC (-4 TO 32ºF), REFRIGERATOR DIMENSIONS 66WX61DX95.3H CMS. (26X24X371/2"), REFRIGERATOR TEMPERATURE RANGE 0 TO 10ºC (32 TO 50ºF), SHIPPING WEINGHT 109 KG (240 LBS), VOLUME 17.9 CU FT. |
| 165 | 1 | PIEZA | CAT 80094-102 BARNSTED/LAB-LINE GENERAL-PRUPOSE REFIGERTOR/FREEZER CAMBINATION THERMO SCIENTIFIC ELECTRICSL 120V, 60HZ, 420W EXTERIOR DIMENSIONS 61WX53.3 DX43.2 HCM(24X21X17") FREEZER TEMPERATURE RANGE -20 TO 0ºC (-4 TO 32ºF) REFIGERATOR DIMENSIONS 66WX61DX95.3H CMS (26X24X37X1/2") REFIGERATOR TEMPERATURE RANGE 0 TO 10ºC (32 TO 50ºF) SHIPPING WEINGHT 109 KG (240 LBS), VOLUME 17.9 CU FT |
| 166 | 1 | PIEZA | CAT. 80094-092 CONGELADOR BARNSTEAD/LAB-LINE GENERAL PURPOSE FREEZERS, MCA. THERMO SCIENTIFIC |
| 167 | 1 | PIEZA | TC-3000GRADIENT, 48 X 0.2ML 115/230V FTC3G/02 |
| 168 | 1 | PIEZA | TC-3000 BLOCK FOR 48X0.2ML TUBES MARCA TECHINE FTC3G/02/B |
| 169 | 1 | PIEZA | RB 5A, 117 VOL LESS CONTROLLER RB-5A BATH 7 LITRE CAPACITY WHIT BULIN REFIGERATION UNIT -20 GRADOS A 100 GRADOS EQUIPO MARC THECNE 28-1071400 |
| 170 | 1 | PIEZA | 39-PW 124 BALANZA ANALITICA ADAM MODELO PW124 CAPACIDAD 120G PRESION 0.0001G TMAÑO DEL PLATO 3.5" O/900MM MCA ADAM |
| 171 | 5 | PZA | NAO ROBOCUP 2011 EDITION REF NARC 2011 |
| 172 | 1 | PZA | USER GUIDE (ENGLISH) REFALDM 400009-PAC |
| 173 | 1 | PZA | SOFTWARE SUITE + NAOSIM (ONE LICENCE PER DEVICE) FER. CHOR 00SLIC |
| 174 | 1 | PZA | NAO V3 PLUS HEAD WITH HOKUYO LASSER SACNNER URG-04LX REF. NA00LAHD |
| 175 | 5 | PZA | NAO TRANSPORT CASE REF. NATRCASE |
| 176 | 1 | PIEZA | INCUBADORA DE CO2 MCA HEAL FORCE MOD HF160W CAPACIDAD DE6.5 PIES CUBICOS (185 L) RANGO DE TEMPERATURA (5ºC ARRIBA DE LA AMBIENTE 50ºC)PANEL DE CONTROL DIGIT6AL POR MICROPROCESADOR CON SENSOR DE CO2 DE TIPO TCD. INCLUYE INSTALACION Y ADIESTRACION DE MANEJO Y OPERQACION EN UN AÑO DE GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION EN MANO DE OBRA Y REFACCIONES |
| 177 | 1 | PIEZA | ANALIZADOR DE MICROELISA ELIREAD |
| 178 | 1 | PIEZA | TECHNE ROLLER SHAKER DIGITAL CONFIGURATION SPEED 5 TO 6 RPM, 120 V. MCA DAIGGER CAT: EF893413. |
| 179 | 1 | PIEZA | CATALOGO NO.CVQ1 MICROSCOPIIO BINOCULAR INVERTIDO . ACROMATICO .MODELO :405 STD SIMILAR A MOD. VE-403) INCLUYE :VIDEO CAMARA PARA PC, CATALOGO NO. VE-MC5, PIXELES TOTALES :5,000.000 - SENSOR DE IMAGEN:1/3 CMOSVIDEO OUTPUT:24BIT RESOLUCION :640X480 ALIMENTACION:USB 5V ACCESORIOS : CD SOFTWARE E INSTRUCTIVO DE OPERACION , GARANTIA :1 MARCA : VELAB |
| 180 | 1 | PIEZA | CAT.NO NX3030AZ VORTEX-GENIE2 TOUGH METAL HOUSING COMBINED WITH A CAST -METAL BASE AND RUBBER FEET PROVIDE A STABLE PLATAFORM FOR ALL TYPES OF MIXING. MEASURES 6 1/2" H INCLUDES :3" PLATAFORM HEAD AND POPOFF CUP HEAD UL- AND CSA-LISTED,CEMARKED.TWO-YER W WARRANTY. |
| 181 | 1 | PIEZA | CAT.NO EF24935 DAIGEER ROATING MIXER, ROD CAPACITY N/A , TUBES SIZE N/A, TUBE VOLUMEN N/A 110 VAC .60 HZ |
| 182 | 1 | PIEZA | LECTOR DE TIRAS PARA ANALISIS DE ORINA UA-66 |
| 183 | 2 | PIEZA | FUENTE DE PODER SALIDA 30V/5A+30V/5A+5V/3A, MODELO MPS-3005L-3 |
| 184 | 2 | PIEZA | OSCIL. DIGITAL 60 MHZ.2 CH,1 G5/5, COLOR,P |
| 185 | 1 | PZA. | OSCILOSCOPE: DIGITAL STORAGE 70MHZ, IGS/S 4-CH, TFT COLOR DISPLAY, USB PORTS CETIFICANTE OF TRACEABLE CALIBRATION STANDARD, MARCA TEKTRONIX |
| 186 | 1 | PZA. | DIGITAL MULTIMETER. 5.5 DIGITS 0.015% ACCURACY, DUAL DISPLAY, MARCA TEKTRONIX |
| 187 | 1 | PZA. | ENFRIADOR VERTICAL MARCA IMBERA MOD. VR20 |
| 188 | 1 | PZA. | MICROSCOPIO ESTEREOZOOM,MOD. ZEZ-2100 |
| 189 | 1 | PZA. | REFRIGERADOR MARCA WHIRPOOL MODELO WT8505D DE 18" DOS PUERTAS C/SILVER |
| 190 | 1 | EQUIPO | POS.010 BALANZA ANALITICA MOD: MS105 11142056 ADJUSTMENT: INTERNAL/FACT. WEIGHING PAN DIMENSIONE: O 80 MM. PANTALLA HCD (DISPLAY DE ALTO CONTRASTE) NUMEROS GRANDES. CALIBRACION AUTOMATICA CON PESAS INTERNAS. |
| 191 | 2 |  | MEDIDOR DE VACIO. KJLC 925C SERIES GAUGE, NO. DE PARTE K925C41 |
| 192 | 1 | PZA. | BOMBA P/VACIO DE 300 LTS. FE-1376, CON CLAVE FELISO2011 |
| 193 | 1 | PZA. | RIGOL DG1022 20MHZ 2 CANALES DE SALIDA , GENERADOR DE FUNCIONES ARBITRARIAS Y DE SEÑALES CON USB HOST, SOPORTA MEMORIAS USB. |
| 194 | 1 | PZA. | PREAMPLIFICADOR DE SEÑAL 113 ORTEC |
| 195 | 1 | PZA. | CODIGO: XLN3640-GL 36V/40A 1.44KW PROGR. DC POWER SUPPLY |
| 196 | 2 |  | RECIRCULAR ENFRIADOR MODELO LM61GX CON RANGO DE TEMPERATURA DE -20°C A +30°C ESTABILIDAD DE +/-0, 1°C CON BOMBA DE CENTRIFUGA CON CONTROL DE TEMP. DIGITAL CON DISPLAY LED INDICE DE FLUJO 7.9 LITROS POR MINUTO PRESION 5.1 PSI @ 0 FLUJO CAPACIDAD 2.65 LITROS VOLTAJE 120 V / 60HZ |
| 197 | 2 | PIEZA | ROTAVAPOR MCA. IKA MODELO RV 10 DIGITAL V NO PARTE 8024101 HEATING BATH WITH AJUSTABLE SAFETY CIRCUIT "SATND ALONE" OPERATION POSSIBLE PIVOTING SAFETY HOOD AS ACCESSORY SAFE AND SIMPLE OPERATION THROUGH ERGONOMICALLY SHAPED OPERATOR UNIT IN THE FRONT AREA MOTORISED LIFT (STROKE 140MM) WITH "SAFETY STOP" FUNCTION IF THR POER CUTS OUT THE EVAPORATOR PISTON IS AUTOMATICALLY LIFTED OUT OF THE HEATING BATH ADJUSTABLE END POSITION RECOGNITION TO PROTECT THE GLASS FROM BREAKING SPEED RANGE FROM 20 TO 280 RPM DIGITAL SPEED DISPLAY MOVES RIGHT AND LEFT IN INTERVAL OPERATION FOR THE DRYING PROCESS TIMER FUNCTION FOR TIME LAPSE CONTROLS WATER-OIL HEATING BATH WITH INTEGRATED CARRY HANDLES WITH SAFE HANDLING HEATS UP QUICKLY BECAUSE OF OPTIMISED BATH VOLUMES COOLING SURFACE 1200 CM2 PUSH OFF MECHANISM TO LOOSEN TIGHTLY FITTING PISTONS DIGITAL WATER OIL HEATING BATH WITH INTEGRATED CARRY HANDLES TEMPERATURE CONTROL OF THE HEATING BATH BY A MICRO CONTROLLER DIGITAL TEMPERATURE CONTROL OF THE HEATING BATH BU A MICRO CONTROLLER DIGITAL TEMPERATURE DISPLAY INFRARED INTERFACE FOR PC REMOTE OPERATION WITH LABWORLSOFT AUTOMATIC OPERATION WITH LASWORLDSOFT SUITABLE FOR DIN EN 12697-3 (ASPHALT TEST FOT HOT ASPHALT) |
| 198 | 1 | PIEZA | STIRRING MECHANISM WITH VARIOUS SPEED FOR MIXING VESSELS WITH MEMBRANE (PART NO. S60/58335) |
| 199 | 1 | PIEZA | BAÑO DE PROPOSITO GENERAL MARCA THERMO PRECISION MODELO 280 COD. DE REF X288414AA, CAT 51221044 CAPACIDAD DE 1.5 LITROS (0.4 GALONES) DISPLAY TEMPERATURA DE 0 A 100°C RANGO MAXIMO DE TEMPERATURA DE 95°C UNIFORMIDAD DE +/- 0.1°C A 37°C CAMARA DE ACERO INOXIDABLE Y EXTERIOR TERMINADO CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA EPOXICA MUY RESISTENTE A LA CORROSION Y AL ATAQUE QUIMICO INCLUYE TAPA CIRCUITO DE SEGURIDAD POR SOBRE TEMPERATURA PARA EVITAR FUGAS TERMICAS CUMPLE CON REQUERIMIENTO UL, DIMENSIONES DE LA CAMARA DE 15.2CMS DE LARGO X 29.2CMS DE ANCHO X 5.1 CMS DE ALTO DIMENSIONES GENERALES DE 20.3 CMS DE LARGO X 35.6 CMS DE ANCHO X 17.14 CMS DE ALTO OPERA A 120 VOLTS |
| 200 | 1 | PIEZA | POTENCIOMETRO DE MESA MARCA THERMO SCIENTIFIC/ORION, CAT 1112001 SERIE 3 STAR RANGO DE PH DE -2.000 A 19.999 RESOLUCION DE 0.1/0.01/0.001 EXACTITUD RELATIVA DE +/-0.002 RANGO DE TEMPERATURA DE -5 A 105°C FACIL DE UTILIZAR REALIBILIDAD MAXIMA Y DURABILIDAD PROLONGADA MAYORES CARACTERISTICAS AUTONOMAS INCLUIDAS QUE AHORRAN TIEMPO Y MEJORAN LA FUNCION SE PUEDE OPERAR CON BATERIAS AA INCLUYE MEDIDOR PH(CAT. 1112000), ELECTRODO ROSS ULTRA TRIODO RELLENABLE (CAT. 8157BNUMD) SOLUCION DE ALMA CENAJE PARA ELECTRODO SOLUCIONES BUFFER PH 4.01 7.00 Y 10.01 INCLUYE ELECTRODO COMBINADO CUERPO EPOXY BNC MARCA THERMO SCIENTIFIC/ORION COD 8256BN |
| 201 | 1 | PIEZA | HOMOGENIZADOR DE TEJIDOS 200-5000RPM TORQUE MAX 120 IN-OZ,INCLUYE:TUBO DE 200 ML,DIAMETRO EXTERNO DEL PISTILO 14.14 MM (COD.X4685C) NO INCLUYE: BASE Y PINZA .,CAT . X8679M. DAIGGER |
| 202 | 1 | PIEZA | FUENTE DE PODER MARCA : THERMO SCIENTIFIC/OWL (COD, DE REF. X7968A). MIN-SDS-PAGE,DGCE,CDGE,DNA/RNA,ELECTROFORESIS,3 ENTRADAS ,VOLTAJE MAXIMO 300V, CORRIENTE MAXIMA 400 MA, PODER MAXIMO 75W CROSSOVER AUTOMATICO,TIMER DE 0 A 999 MIN DIMENSIONES:10.25"X 5.5" X 5.25"(L X W X H), 120V PESO : 5.5 LIBRAS . CAT. EC300XL. |
| 203 | 1 | PIEZA | BALANZA ANALITICA, CLASSIC MS 120 GR.X0.1 MG. MARCA.METTLER TOLEDO ,CALIBRACION INTERNA ,DIAMETRO EL PLATO :3 1/2" , UNIDADES DE PESAJE :: G,MG,KG,OZ,LB,OZ,T,DWT,GN,TAEL(3),TOLA,MOMME,TLH,TLS,MESGHAL,BAHT.TIEMPO DE ESTABILIZACION:3 SEG., INTERFASE RS-232 O USB,OPERA A 120 V , 50/60 HZ. CAT. X8877A |
| 204 | 1 | PZA | DIGIDATA 1440A LOW-NOISE ADQUISITION SYSTEM, 16-BIT, 250 KSPS, USB 2.0 THE DIGIDATA 1440A RACK MOUNTABLE MAIN UNIT COMES STANDARD WITH USB 2.0 PCI CARD USB 2.0 CARD, USB 2.0 CABLE, EXTERNAL AUTO-SWITCHING POWER SUPPLY POWER CABLE, AXIOSCOPE 10 SOFTWARE CD AND A PRINTED MANUAL. MARCA MOLECULAR DEVICES, FAB. USA, CAT. DD1440A. |
| 205 | 2 | PIEZA | SWITCH SUMMIT X 150-24P 24/10/100 BASET WITH POE 2 I GIBICS COMBO PORTS, 2 UNPOPULATED GIGABIT SPF AND 10/100/1000 BASE T EXTREME XOS L 2 EDGE LICENSE, 1 AC PSU CONECTOR FOR EPS-500 XTERNAL REDUNDANT REDUNDANT PSU. |
| 206 | 1 | PIEZA | WAT078563 717 COOLER /HEATER ASSY |
| 207 | 1 | PIEZA | 777745-01 NI PCI-6052E MULTIFUNCTION I/0 AND NI-DAQ |
| 208 | 2 | PIEZA | BNC-2110 NOISE REJECTING,SHELD BNC CONNECTOR BLOCK |
| 209 | 1 | PIEZA | CAMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL PARA GELES DE AGAROSA DE 7X7 MODELO MINI SUB-CELL GT INCLUYE UNIDAD BASE SUB CELL CHAROLA UV TRANSPARENTE DE 7X7 CM BARRAS MOLDEADORS DE GELES UN PEINE FIJO DE 15 POZOS DE 1.5 MM DE ESPESOR UN PEINE FIJO DE 8 POZOS DE 1.5 MM DE ESPESOR. |
| 210 | 1 | PIEZA | RACK PARA CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE MARCA SCHNEIDER MODELO MODICON PREMIUM NO. DE CATALOGO TSX RKY 6. |
| 211 | 1 |  | DNA1200P MODELO DNA 1200-115 NOMBRE COMERCIAL SPEENVACS NOMBRE TECNICO: SPEEDVACS DNA 1200P MARCA THERMO SAVAN DESCRIPCION GENERAL: CONCENTRADOR DE DNA Y RNA "SPEEDVAC" MODELO DNA 1200P CON DISPLAY DIGITAL PARA EL EFICIENTE DE CADO DE MUESTRAS PEQUEÑAS PRECIPITADAS CON ETANOL/METANOL/HIDROXIDODE AMONIO SISTEMA COMPACTO INTEGRADO CON BOMBA DE VACIO AUTOMATICA LIBRE DE ACEITE DE 36 L/MIN: CAMARA CUBIERTA DE TEFLON RESISTENTE A QUIMICOS Y FACIL DE LIMPIAR CON TAPA DE VIDRIO, INCLUY TRAMPA EXTERNA CON SOLUCION NEUTRALIZANTE DE HIDROXIDO DE AMONIO. ESPECIFICACIONES: BOTON CON TRES MODOS DE CALENTAMIENTO TEMPERATURA AMBIENTE, A 43-C Y A65-C INCLUYE BOMBA DE VACIO DE DIAFRAGMA DE 36 LTS/MINT CON DISPLAY DIGITAL, CON TIMER INDEPENDIENTE DE CALENTAMIENTO Y CORRIDA. MODO DE OPERACION MANUAL Y AUTOMATICO CON MOTOR DE INDUCCION MAGNETICA LIBRE DE MANTENIMIENTO 1725 RPM/300XG, VACIO DE MINIMO DE 7 TORR (9MBAR) VOLUMEN MAXIMO DE LAS MUESTRAS ROTOR DE 36 X 1.5 ML (72 X 0.5 ML) O ROTOR DE 2 MICROPLACAS INCLUYE ROTOR PARA 36 MICROTUBOS DE 1.5 ML(RD36) CON TAPA DE VIDRIO RESISTENTE A QUIMICOS CON TRAMPA EXTERNA CON SOLUCION NEUTRALIZANTE DEHIDROXIDO DE ANONIMO. DATOS FISICOS: REQUERIMIENTOS ELECTRICOS 115 VOLTS/60 HZ, 8A DIMENSIONES: 29 X 63 X 29 CM (11" X25" X11") PESO: 35 KGSB/78LBS. COMPONENTES: ROTOR DE 36 TUBOS DE L.5 ML BOMBA DE VACIO DE 36 LTS/MINT TAPA DE VIDRIO TRAMPA EXTERNA PAIS DE ORIGEN E.U.A. ACCESORIOS OPCIONALES: ROTOR DE 72 TUBOS DE 0.5 ML (RD72), ROTOR DE 48 TUBOS DE 0.5 (RD48), ROTOR PARA DOS MICROPLACAS. |
| 212 | 1 |  | 51221046 BAÑO MARIA DIGITAL PRECISION PARA PROPOSITOS GENERALES MODELO 281 (2829), CAPACIDAD DE 2.5 LTS. RANGO DE TEMPERATURA DE 0 A 100°C., TEMPERATURA MAXIMA DE 99.9°C., DIMENSIONES DE LA TINA DE 15.2 X 12.7 X 16.2 CM. OPERA A 120 VOLTS 50/60 HZ. MARCA THERMO PRECIS. |
| 213 | 1 |  | X20624B BAÑO ULTRASONIDO BRANSON DE 0.75 GALLONES, CON TIMER MECANICO Y CALENTAMIENTO CON DIMENSIONES INTERIORES DE 24.13 X 13.97 X 10.16 CM., OPERA A 120 V. 50/60 HZ. MARCA DIAGGER. |
| 214 | 1 |  | AGITADOR ROCKER DIGITAL, CON RANGO DE VELOCIDAD DE 1-50 RPM, ANGULO AJUSTABLE DE 1 A 15¦, CARGA MAXIMA DE 10 LB., CONTROL DE TIEMPO DE 1 SEGUNGO A 9999 MINUTOS, OPERA A 120 V. MARCA DIAGGER |
| 215 | 1 |  | X9053C BALANZA ANALITICA ACON CAPACIDAD DE PESADO DE 110 G X0.1 MG., LINEARIDAD DE +-0.2 MG. MASA DE CALIBRACION INTERNA OPERA A 120 V. 50/60 HZ. (AV114C) MARCA: OHAUS. |
| 216 | 1 | PIEZA | CENTRIFUGA REFRIGERADA MODELO 5415R PARA 24X 1.5-2 ML 36X0 ML VELOCIDADA MAXIMA 13,200 RPM RFC MAXIMA 16,110XG RELOJ DE 30 SEGUNDOS A 99 MINUTOS CONTINUO RANGO DE PROGRAMACION DE TEMPERATURA 0 GRADOS A 40 GRADOS MANTIENE A 4 GRADOS AUN A MAXIMA VELOCIDAD PARA PROTEGER LAS MUESTRAS SENSIBLES ENLOTAND BY COLLING ASEGURA LA PERMANENCIA DE LAS MUESTRAS A UNA TEMPERATURA DESEADA CUANDO LA CORRIDA HAYA TERMINADO FUNCION DE ENFRIAMIENTO RAPIDO QUE PERMITE QUE LA CENTRIFUG LLEGUE A 4 GRADOS C EN 16 MINUTOS MOTOR LIBRE DEMANDAMIENTO PANTALLA DIGITAL ACELERACION Y SEGUNDOS PARA DESACELERACION TECLA SEPARACION SHORT A SEGUNDOS PIN CON VELOCIDAD AJUSTABLE PARA SOINESCORTOS DIMENSIONES :11.4X17.7X9 PULGADAS ,PESO NETO 46.7 LIBRAS OPERA A 115V/60HZ (NO INCLUYE ROTORES)MARCA EPENDORF CAT:5426 000 018. |
| 217 | 1 | PIEZA | THERMOCELL COOLING & HEATING BLOCK (BAÑO TERMOSTATO PARA MUESTRAS DE TUBOS) MARCA :BIOER MODELO:CHB-202 |
| 218 | 1 | PIEZA | GLAS COL LARGE CAPACITY MIXER (MEZCLADORA CON CARTUCHOS ) Y CHAROLAS CONTIENE 250 ML ERLENMEYER FLAS CARTDGE CAPACITY 6 MCA DAIGGENCAT EF247M 96 WELL PLATE CARTIDGE CAPACITY 2 MCA DAIGGER CAT EF2475K 12 MM CRYO TUBE CARTRIDGE CAPACITY 36 MCA DAIGGER CAT EF2475H 96 WELL PLATE CAPACITY 1 MCA DAIGGER CAT EF2475D |
| 219 | 1 | PIEZA | MICROCENTRIFUGA EPPENDORF MODELO 5424 CON ROTOR ESTANDAR PARA 24 X1.5 /2.0 , HERMETICO A LOS AEROSOLES VELOCIDAD MAXIMA 14,680 RPM MAXIMA FCR 20,238 X G TIEMPO DE ACELERACION HSTA LA VELOCIDAD MAXIMA 15S CONVERTIDIR DE RPM/FCR CON PERILLAS GIRATORIAS DIMENSIONES 24 AN X 32 P X 23 AL CM PESO SIN ROTOR 13.4 KG OPERA A 120 V CAT 5424 000 428. |
| 220 | 1 | PIEZA | (EQUIPO PARA MEDIR TAMAÑO DE PARTICULA POTENCIAL ZETA Y ESTIMAR PESI MOLECULAR). MODELO:ZEN3690 ZETASIZER NANO-ZS90 FOR THE MEASUREMENT OF SIZE AND MOLECULAR WEIGHT AT A90 DEGREE SCATTERING ANGLE AND ZETA POTENCTIAL MESUREMENT OF DISPERSED PARTICIPE IN SOLUTION. INCLUIDES 4MW 633NM HE-NE LASER &ZEN1002 UNIVERSAL CELL MAXIMUM SIZE RANGE (DIA) 0.3MM TO 5MM MOLECULAR WEIGTH RANGE (ESTIMATED) 342 TO 2X1E7DA SIZE RANGE FOR ZETA POTENTIAL (DIA) 3.8NM TO 100 MICRONS TEMPERATURE RANGE 0DEG.C MINIUM 90DEG.C MXIMUN (700 MAXIMUM WITH DISPOSABLE DTS1060 CELL REQUIRES BUT DOES NOT INCLUDE COMPUTER COMPATIBLE WITH WINDOWS XP PRO WINDOWS VISTA AND WINDOWS 7 OPERATING SYSTEMS |
| 221 | 1 | PZA | CAMPANA DE EXTRACCION, MARCA LUMISTELL, MODELO CX-150. ACCESORIOS: BASE-GABINETE DE 75 CM DE ALTURA CON PUERTS TIPO TAMBOR PARA ALMACENAMIENTO. SERVICIO DE ENTREGA EN CIINVESTAV DF E INTALACION. |
| 222 | 1 | PZA | MEDIDOR LCR 55 CON CLAVE LCR-55 |
| 223 | 1 | PZA | 530-312 CALIBRADOR DE VERNIER 150MM/6" |
| 224 | 1 | PZA | MEDIDOR DE SEÑALES ELECTRICAS, N0. DE PARTE NEW ARK 13J4837 |
| 225 | 1 | PZA | NO DE PARTE :N9923A FIDEOL FOX RF VECTOR NERWORK ANALYZER |
| 226 | 1 | PZA | NO DE PARTE N9343C HANDHELD SPECTRUM ANALYZER 1 MHZ TO 13 |
| 227 | 1 | PZA | NO DE PARTE 16804A LOGIC ANALYZER 136 CHANEL 4 GHZ TIMIN |
| 228 | 7 | PZA | RACK O ANAQUEL PARA COLOCAR LAS CAJAS DE LOS ROEDORES DE LABORATORIO MANUFACTURADO EN TUBULAR CUADRADO DE 1 1/4 C18 Y ANGULO DE FIERRO DE 1 1/4 X 3/16 INCLUYE 4 RODAJAS DE 4 PULGADAS DE DIAMETRO PARA SU FACIL MANEJO DE 6 NIVELES EL LAS SIGUIENTES MEDIDAS 2.28 X 2.00 X.40 MTS (FRENTE X ALTO X FONDO |
| 229 | 1 | PZA | DIGITAL HOT-AIR STATION NO PARTE WHA3000PS(ESTACION DE SOLDADURA DE ALTO DESEMPEÑO) |
| 230 | 2 | PZA | SISTEMA DE PCR EN TIEMPO REAL STEPONE DE APPIED BIOSISTEMS CAT 4376373 DESCRIPCCION: SISTEMA DE PCR EN TIEMPO REAL STEP ONE CON LA VENTAJA DE OPERAR SIN COMPUTADORA Y DE FACIL INSTALACION.DISPONIBLE CON 48 POZOS Y CAPACIDAD DE 96 POZOS.EL SISTEMA PROVEE MEDICIONES CUANTITATIVAS TANTO EN MODO ESTANDAR COMO FAST CARACTERISTICAS DIMENCIONES 24.6 CM X 48.5 CM 51.2 CM SOFWARE INTUITIVO,BLOQUE FAST PARA UNIFORMIDAD TERMICA,SISTEMA DE TRES COLORES BASADO EN LED,PRECALIBRADO PARA REPORTEROS FLUORECENTES FAM/SYBR GREEN,VIC/JOE Y ROX,PANTALLA TACTIL LCD DE 6.5 PULGADAS ENTRADA USB,EL SOFWARE SOPORTA LAS SIG APLICACIONES:ANALISIS DE EXTENCION GENETICA,CUANTIFICACION DE PATOGENOS,GENOTIFICACION SNP S ENSAYOS DE PRESERNCIA-AUSENCIA,ANALISIS DE CURVA DE MELT.LAS REACCIONES SON LLEVADAS ACABO EN VOLUMENES DE 10 A 30 MICROLITROS RANGO DE RAPEO DE LA MUESTRA DE MAS MENOS 2.2 GRADOSC/SEG EN MODO FAST Y MAS MENOS 16 GRADOS C/SEG EN MODO ESTANDAR ,MANEJA SOFWARE VERSION 2.1 COMPATIBLE CON SISTEMA WINDOWS XP.UTILIZA ROX COMO COLORANTE DE REFERENCIA PASIVA. EL RAMPEO WEN BLOQUE DE 4.6 GRADOS CON AMPLITUD PROGRAMACION DESDE 4 GRADOS HASTA 100 GRADOSD CENTIGRADOS ,PRECISION DE MAS /MENOS 0.25 GRADOS CENTIGRADOS Y UNIFORMIDAD DE MAS MENOS 0.50 GRADOS CENTIGRADOS,RESOLUCION DE LA CURVA DE MELT DE HASTA 0.1GRADOS CENTIGRADOS EL VOLTAJE ES DE 1200 VAC,FRECUENCIA DE 50/60 HZ,ENERGIA DEC 950 W ,TIEMPO DE CORRIDA MENOR A 2 HORAS EN FORMATO ESTANDAR Y 40 MINUTOS EN FORMATO BASE , EL SISTEMA ONE STEP INCLUYE: PRECALIBRACION DEL INSTRUMENTO,PLACA DE VERIFICACION RNASEP,SOFWARE DE ANALISIS Y OPERACION,ASI COMO SOFWARE PARA DISEÑO DE PRIMERS Y SONDAS ,GUIAS DE USO PARA LAS APLICACIONES DE PCR EN TIEMPO REAL,COMPUTADORA NOTEBOOK O COMPUTADORA DE ESCRITORIO (OPCIONAL) ,ESPECIFICACIONES DE NOTEBOOK PANTALLA LCD DE 15 PULGADAS CON RESOLUCION SXGA MAS TFT PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO T5500 1.66 GHZ DELL WIREELES 1390 WLA (802.11 B/G 54 MBPS) MEMORIA DE 1.0 G DDR2 533 MHZ SDRAM DISCO DURO DE 1X80XGB 9.5 MM 5400 RPM DVD 8X SISTEMA |
| 231 | 1 | LOTE | SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE DE 160 KVA/144 KW DE CAPACIDAD, CUYAS CARACTERISTICAS Y COMPONENTES INCLUYEN:1- VOLTAJE DE ENTRADA: 220 VCA, 3F, 4H+TIERRA. 2- FACTOR DE POTENCIA DE 0.99% A CONDICIONBES NOMINALES. 3- VOLTAJE DE SALIDA: 120/208 VCA, 3F, 4H+TIERRA. 4- RANGO ESTABLE A LA SALIDA _ +/-1%. 5- 5 MINUTOS DE RESPALDO AL 100% DE CARGA. 6- FUNCIONAMIENTO DE BOBLE CONVERSION (TRUE-ON-LINE) 7- ARQUITECTURA ESCALABE PARA CAPACIDAD Y REDUNDANCIA. 8- MONITOREO REMOTO DEL EQUIPO Y DE LAS BATERIAS. 9-BATERIAS SELLADAS LIBRES DE MANTENIMIENTO.10- INSTALACION, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITACION. 11- TABLERO DE REGULADOS Y BOAS PARA ALIMENTACION DE RACKS. 12- 1 AÑO DE GARANTIA. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. |
| 232 | 1 | LOTE | PLANTA DE EMERGENCIA DE 250 KVA/200 KW, CUYAS CARACTERISTICAS Y COMPONENTES INCLUYEN: MOTOR A DIESEL, GENERADOR TRIFÁSICO DE CORRIENTE ALTERNA, VOLTAJE DE ENTRADA: 480 VCA, VOLTAJE DE SALIDA: 208 VCA, 3F, 4H+TIERRA, GENERADOR ACOPLADO DIRECTAMENTE AL MOTOR, TABLERO DE MEDICIÓN Y CONTROL, TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO A LA SALIDA DEL GENERADOR, TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 400 LTS., SILENCIADOR TIPO HOSPITAL, 1 TRANSFORMADOR SECO DE 250 KVA, REL. DE TRANSF. 220-480, 1 TRANSFORMADOR SECO, DE 250 KVA, REL. DE TRANSFER. 480-220, INSTALACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN, 1 AÑO DE GARANTÍA. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. |
| 233 | 2 | LOTE | SISTEMA SUPRESOR DE TRANSITORIOS DE VOLTAJE (TVSS) DE 160 KA, CUYAS CARACTERISTICAS Y COMPONENTES INCLUYEN: 1- DESCARGA NOMINAL: 20 KA. 2- TRIFASICO 4H+TIERRA. 3- CON CONBTADOR DE EVENTOS. 4- CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO : 200 KA. 5- TRIFASICO ESTRELLA: 220/127 VCA. 6- FRECUENCIA: 60 HZ. 7- MODOS DE PROTECCION: L-L, L-N, N-G. 8- INSTALACION, PUESTA EN OPERACION Y CAPACITRACION. 9- 1 AÑO DE GARANTIA. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. |
| 234 | 2 | LOTE | UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINISPLIT DE 3 T.R. DE CAPACIDAD, CUYAS CARACTERÍSTICAS Y COMPONENTES INCLUYEN: EVAPORADORA, CONDENSADORA, VOLTAJE DE ENTRADA DE 220 VAC/1F/60 HZ, MONTAJE EN MURO, INSTALACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN, 1 AÑO DE GARANTÍA. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. |
| 235 | 1 | PZA | FUENTE DE PODER MODELO POWER PAC HC, 100-120/200 V RECOMENDADA PARA CAMARAS DE TRANSFERENCIA ELECTROFORETICA SEMI-SECA. ESPECIFICACIONES: RANGO DE SALIDA 250 V, 3.0 A 300 W, TIPO DE SALIDA: CONSTANTE, VOLTAJE O CORRIENTE CON CROSSOVER AUTOMATICO. TERMINAL DE SALIDA 4 ENB PARALELO, TIMER: HASTA 99 HR 59 MIN, PROGRAMAS: METODOS MULTI-PASOS, FUNCION EN PAUSA/FIN DE CORRIDA, PANBTALLA LCD 2 LINEAS, 16 CARACTERISTICAS, RECUPERACION AUTOMATICA EN CASO DE FALLA ELECTRICA. |
| 236 | 1 | PZA | MEDIDOR DE PH/MV/TEMP. DE MASA MODELO IB-10 DELIXE BIO-KIT, RANGO DE PH: 0.00-14,00 RANGO DE TEMP: 0.0-100ºC, RANGO MV: 1800.00-1800.0, INCLUYE ELECTRODO DE VIGRIO COMBINADO TRIS COMPATIBLE. BRAZO. SOPORTE MANUAL-MCA. DENVER INSTRUMENTS |

- Para preservar la calidad y vida útil de los bienes objeto del presente contrato o pedido “EL PROVEEDOR” se obliga a proporcionar los recipientes adecuados para el suministro de los mismos durante su transporte, almacenaje y utilización en su caso, en el mismo se deberán indicar los cuidados especiales requeridos.

- En caso de que se detecten vicios ocultos o defectos en los bienes durante su uso, dentro del período de garantía de DOS AÑOS como mínimo, contados a partir de su entrega, “EL CINVESTAV” podrá devolver los bienes, obligándose “EL PROVEEDOR” a aceptarlos y a restituirlos  al 100% en un plazo no mayor de 10 (DÍEZ) días naturales, posteriores  a la fecha de la devolución.

- Los gastos que origine la devolución de los bienes serán por cuenta de “EL PROVEEDOR”.

- “EL PROVEEDOR” garantiza que los bienes descritos en el anexo 1, están libres  de defectos  materiales y en buenas condiciones. En consecuencia, “EL PROVEEDOR” se compromete a responder de los defectos que existan en los bienes a suministrar, durante el tiempo de su vigencia y hasta el período de garantía de calidad y/o funcionamiento de los mismos otorgada por “EL PROVEEDOR” en su cotización presentada a “EL CINVESTAV”, debiendo reponer los bienes defectuosos en un plazo no mayor de 10 días naturales contados a partir de que sea requerido de ello por “EL CINVESTAV”, y en caso de que esto no resulte posible “EL PROVEEDOR” tendrá la obligación de restituir a “EL CINVESTAV” su importe en igual término.

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

NO. LA-011L4J999-I390-2011

ANEXO NO. 2

RAZÓN SOCIAL ( EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE)

MÉXICO,  D.F.,  A                DE                                                 DEL 2011.

C.P. VÍCTOR ASPEITIA SALAZAR

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

AV. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  NO.  2508   PLANTA BAJA

COL. SAN PEDRO ZACATENCO MÉXICO,  D.F.

|  |  |  | Resumen de propuestas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. de partida | Descripción genérica |  |  | Unidad de medida | Cantidad | Precio unitario $ |  | Precio total $ |
| Subtotal |  |  |  | ____________ |  |  |  |  |
| +16% I.V.A. |  |  |  | ____________ |  |  |  |  |
| Total |  |  |  | ____________ |  |  |  |  |
| Total con letra |  | __________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |

MANIFESTAMOS A ESA INSTITUCIÓN CONVOCANTE QUE ESTAMOS DE ACUERDO EN TODOS LOS PUNTOS ESTIPULADOS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. LA-011L4J999-I390-2011.

A     T     E     N     T     A     M     E     N     T     E

(  NOMBRE   Y   FIRMA   DEL   REPRESENTANTE  )

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

NO. LA-011L4J999-I390-2011

Anexo 3

Nota   :  (Este texto deberá transcribirse en papel membretado del Licitante participante).

_________________(fecha)

C.P. VÍCTOR ASPEITIA SALAZAR

Subdirector de Recursos Materiales

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

P    r    e    s    e    n    t    e.

Me refiero a la convocatoria Publicada en el Diario Oficial de la Federación, con base en la cual solicitamos a usted participar en la Licitación Pública Internacional No. LA-011L4J999-I390-2011, relativa a la ___________________________________________________________________

(nombre  de  la  licitación)

Sobre el particular, por mi propio derecho, en mi carácter de:

______________________________________________  de la empresa   _____________________________________

(puesto)							(nombre  o  razón  social)

Manifiesto a usted lo siguiente:

a)	Que conozco y acato las disposiciones legales, para la entrega de los bienes que rigen estas operaciones con los Organismos Públicos Descentralizados del Gobierno Federal.

b)	Que las condiciones de mi propuesta son las siguientes:

b.1) 	Precios fijos durante el período de la licitación y hasta su total entrega de los bienes, a que se refiere el punto 1.2 de las bases de esta licitación, siendo mi propuesta por $ _______________________________ (importe total en pesos mexicanos  sin incluir el I.V.A.)

Importe que se desglosa en el Anexo 2 de mi propuesta.

b).2	Que la entrega de los bienes será en el sitio que se indica en el punto 1.3 y Anexo No. 1 de las bases de esta licitación.

b).3	Que manifiesto mi conformidad con las condiciones de pago señaladas en las bases de la licitación.

Hago constar que las bases de la Licitación Pública Internacional No. LA-011L4J999-I390-2011 convocada por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, han sido revisadas por el personal técnico y jurídico de esta empresa participante y estamos de acuerdo en que rijan las operaciones comerciales entre ese Centro y mi representada, sometiéndonos a las Normas de Derecho Mexicano, respecto a cualquier controversia que se llegara a suscitar, en lo relativo a estas operaciones.

A     t     e     n     t     a     m     e     n     t     e

__________________________________________

(nombre, cargo   y   firma

del representante legal)

NOTA:  Este documento debe estar firmado por el representante legal de la empresa concursante.

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

NO. LA-011L4J999-I390-2011

Anexo No. 4

Solicitud de inscripción

(En papel membretado del licitante)

México, D. F. a ____ de _______________ de 2011.

Razón social de la empresa: ______________________________________   R. F. C.: _______________________

Con domicilio en: _______________________________________________  Colonia: _______________________

Deleg. o mpio.: _________________________  C. P.: __________________   Ent. Fed.: ______________________

Teléfono (s): ___________________________________________________   Fax: __________________________

Correo electrónico:______________________________________________

El suscrito, en mi carácter de representante legal de la empresa arriba señalada, solicito la inscripción de mi representada para participar en la Licitación Pública Internacional ________________________________________, a celebrar el día ______ de __________________ del 2009, manifestando lo siguiente:

1.	Que hemos leído detalladamente todos los puntos de las bases para la licitación de referencia proporcionada por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional; que han sido revisadas por nuestra empresa y que estamos conformes en participar bajo los lineamientos que se estipulan en las mismas.

2.	Que si resultamos favorecidos en la licitación, la empresa que represento cumplirá con el contrato a que se refiere esta licitación de acuerdo a las especificaciones indicadas en el Anexo No. 1 de esta licitación y con los precios unitarios ofertados en el Anexo 2 de las bases de la licitación.

3.	Que hemos formulado cuidadosamente cada uno de los precios ofertados, así como, también hemos tomado en consideración las circunstancias previsibles que pueden influir sobre ellos. Los precios en pesos mexicanos ofertados son fijos hasta la total entrega y/o instalación y puesta en marcha de los bienes a entera satisfacción de la Institución, y formulados expresamente como se indica en el formato Anexo 2 de las bases de la licitación.

4.	Que nos comprometemos a firmar el contrato respectivo dentro de los términos establecidos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

5.	Que estamos conformes con las condiciones de pago señaladas en el punto 6.4 de las bases de la licitación.

A     t     e     n     t     a     m     e     n     t     e

_____________________________________

(  Nombre completo y  firma del

representante  legal de la empresa)

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

NO. LA-011L4J999-I390-2011

Anexo 5

| Datos que acreditan la personalidad jurídica del participante y otros |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2508 Col. San Pedro Zacatenco, C. P. 07360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Delegación Gustavo A. Madero, México, D. F. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Nombre del representante legal), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son |  |  |  |  |  |  |  |
| ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| en la presente Licitación Pública Internacional y el contrato derivado del procedimiento de evaluación si me favorece, a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nombre y representación de: (nombre de la persona física o moral). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Licitación: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro Federal de Contribuyentes: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Domicilio fiscal: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calle y número: |  |  |  |  |  | Delegación o municipio: |  |  |
| Colonia: |  |  |  |  |  | Entidad Federativa: |  |  |
| Código postal: |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |
| Teléfonos: |  |  |  |  |  | Correo electrónico: |  |  |
| b) Acta constitutiva y sus reformas: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. de la escritura pública en la que |  |  |  |  | Fecha: |  |  |  |
| consta su acta constitutiva: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre, número y lugar del notario |  |  |  |  |  |  |  |  |
| público ante el cual se dio fe de la |  |  |  |  |  |  |  |  |
| misma: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Relación de accionistas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Apellido paterno |  |  |  | Apellido materno |  |  | Nombre (s) |  |  |
| Descripción del objeto social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reformas al acta constitutiva: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del apoderado o |  |  |  |  |  | Escritura pública, número |  |  |  |  |
| Representante: |  |  |  |  |  | o el documento que |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | corresponda para el caso |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | de licitantes extranjeros |  |  |  |  |
| Nombre, número y lugar |  |  |  |  |  |  |  | Fecha: |  |  |
| del notario público ante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| el cual se otorgó: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) Asimismo, declaro, bajo protesta de decir la verdad, que no me encuentro en ninguno de los supuestos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| establecidos en el punto 5 del Anexo 9 de los documentos emitidos para la presente licitación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Lugar y fecha) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Protesto lo necesario |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Firma del representante legal) |  |  |  |  |  |
| Fin del formato. Este formato podrá ser reproducido por cada participante según sus necesidades de espacio, debiendo respetar íntegramente su contenido y el orden indicado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota:

Presentar 1 copia simple en tamaño carta para su archivo de:

- Acta constitutiva  y/o Acta de Nacimiento

- R. F. C.

- Poder notarial  del representante legal de la empresa y copia de su identificación oficial con fotografía.

- Comprobante de domicilio

- CURP

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

NO. LA-011L4J999-I390-2011

Anexo 6

Modelo de contrato

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL

INSTITUTO  POLITÉCNICO NACIONAL.

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

CONTRATO No. CINVESTAV-SA-______-__

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE _________ __ _________ QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, A QUIEN EN ESTE DOCUMENTO SE LE DENOMINARÁ “EL CINVESTAV”, REPRESENTADO POR EL C.P. GUILLERMO AUGUSTO TENA Y PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y POR LA OTRA PARTE, _____________ _____, S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR _______ _____ ________, EN SU CARÁCTER DE _________ _______ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PROVEEDOR”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

- PRIMERA.  “EL CINVESTAV” DECLARA:

- Que es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por Decreto Presidencial de fecha 17 de abril de 1961, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo del mismo año, ratificado por Decreto de fecha 17 de septiembre de 1982, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 del mismo mes  y año.

- Que tiene por objeto formar investigadores especialistas a nivel de posgrado y expertos en diversas disciplinas científicas y tecnológicas, así como la realización de investigación básica y aplicada de carácter científico y tecnológico.

- Que tiene establecido su domicilio en Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 2508, Colonia San Pedro Zacatenco, C. P. 07360, Delegación Gustavo A. Madero en México, Distrito Federal.

I.4   Que el C.P. Guillermo Augusto Tena y Pérez, tiene personalidad jurídica para celebrar el presente contrato, en términos de la Escritura Pública No. 147,642 de fecha 26 de noviembre de 2009, protocolizada ante la fe del Notario Público No. 42 del Distrito Federal, licenciado Salvador Godínez Viera.

I.5   Que se adjudica directamente el presente contrato a _____________ _____, S.A. DE C.V. de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 26 fracción I, 27 y 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público como resultado del fallo de la Licitación Pública Internacional No. ________-___-__ de fecha __ de _____ del 20__, para la adquisición de _________ __ _________ descritos en la cláusula primera de este contrato, así como en el anexo I, que forma parte integral del mismo.

- Que para cubrir los compromisos que se deriven de este instrumento, cuenta con saldo disponible, dentro de su presupuesto aprobado en la partida número ____ folio ___.

  - Que su Registro Federal de Contribuyentes es: CIE6010281U2.

- SEGUNDA.  “EL PROVEEDOR”  DECLARA:

- Que es una empresa constituida conforme a las Leyes Mexicanas, en términos de la Escritura Pública Número  No. _____ de fecha __ de _________ de 19__, ante la fe del Lic. ___________ Arce en su carácter de titular de la Notario Público Número __ del Distrito Federal y por la Escritura Pública ______ de fecha _de ____ de 19__ pasada ante la fe del Lic. _____ ______ _____, titular de la Notaría __ del Distrito Federal por la cual se hace constar el cambio de Régimen de ________ _______ al de ________ _______ de _______ ________.

II.2	Que su _________ _______ _______ _____ ________ que cuenta con poder bastante y con capacidad jurídica para obligarse y suscribir el presente contrato, en términos de la escritura No.__,___, libro ___ con fecha de __ de _____ del 20__, pasada ante la fe del el Lic. _____. ______ _____, Titular de la Notaría ___ del Distrito Federal, obligándose a cumplir con los requerimientos objeto del presente contrato y que cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para ello.

II.3	Bajo protesta de decir verdad manifiesta, que no se encuentra en alguno o algunos de los supuestos establecidos en el Artículo 50 y 60, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 8 Fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

II.4 	Que conforme a su Acta Constitutiva “EL PRESTADOR” tiene por objeto entre otros _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

II.5       Que su Registro Federal de Contribuyentes es: ________________

II.6	Que se identifica con credencial del ___________________________, con folio ________ del año de 19__.

II.7	Que tiene establecido su domicilio para oír y recibir notificaciones en ___________________________________________________________________________.

II.8	Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones administrativas y supletorias.

II.9	Bajo Protesta de Decir Verdad, manifiesta estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en lo que se refiere a la presentación oportuna en tiempo y forma de sus declaraciones por impuestos federales, además de no tener adeudos firmes a cargo por estos mismos conceptos.

- TERCERA.  LAS PARTES DECLARAN:

- Que se obligan en los términos de este contrato y de los preceptos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

- Que corresponderá a cada una de las partes la determinación y el pago de las  contribuciones a su cargo.

Enteradas las partes del contenido, alcance legal y técnico de las declaraciones anteriores, manifiestan su conformidad en obligarse en los términos de las siguientes:

- CLÁUSULAS

PRIMERA.  OBJETO.

“EL CINVESTAV” contrata a “EL PROVEEDOR” para que lleve a cabo a favor del primero de los nombrados en el Departamento de _______________ la adquisición de ______________________ cuyas especificaciones y características se describen en el anexo I, el  cual forma parte integral de este contrato.

“EL CINVESTAV” designará a un supervisor, el cual verificará y vigilará en todo momento el adecuado suministro de los bienes adquiridos, objeto del presente instrumento, con la eficacia y eficiencia que requiere, dando a “EL PROVEEDOR” las instrucciones en forma verbal o escrita que estime pertinentes, relacionadas con su ejecución, asimismo obligándose “EL PROVEEDOR” a reponer los bienes bajo su exclusiva responsabilidad y sin costo adicional para “EL CINVESTAV”. Además se deben cumplir con las especificaciones de calidad, precio con las circunstancias estipuladas en el anexo I, que forman parte integral de este instrumento.

SEGUNDA.  MONTO DEL CONTRATO.

El presupuesto mínimo que podrá ejercerse para el servicio descrito en la cláusula primera de este contrato, será la cantidad de $___,___.__ (___________ _______ y __ mil ___________ _________ y ____ pesos __/100 M.N.), siendo en consecuencia el máximo será hasta la cantidad de $___,___.__ (___________ _______ y __ mil ___________ _________ y ____ pesos __/100 M.N.), en términos de lo dispuesto por el Articulo 47 Fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, importes que no Incluyen I.V.A. del presupuesto que podrá ejercer el “EL CINVESTAV” para cubrir a “EL PRESTADOR” el servicio descrito en la primera cláusula, objeto de este contrato.

Ambas partes acuerdan que los precios establecidos en este instrumento son fijos hasta la entrega total  de los bienes adquiridos, objeto del presente instrumento.

TERCERA.  CONDICIONES DE PAGO.

El(los) pago(s) será(n)  la(s) cantidad(es) establecida(s) en la cláusula segunda y se llevará(n) a cabo, conforme “EL PRESTADOR” presente la(s) factura(s) correspondiente(s). “EL CINVESTAV” cubrirá el(los) pago(s) en cheque, o a solicitud de “EL PRESTADOR”  por vía electrónica o por cadenas productivas  una vez que el (los) bien(es) de este contrato se hubiera(n) entregado y con la autorización de la(s) factura(s) correspondiente(s) dentro de los veinte días naturales posteriores a la entrega de las mismas.

La(s) cantidad(es) estipulada(s) se pagará(n) en moneda nacional mencionada(s) en la cláusula segunda, previa presentación y autorización de la(s) misma(s) e incluye (n) la totalidad de los gastos por el(los) servicio (s) contratado(s),  como consecuencia de este contrato; por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá exigir retribución adicional  por ningún otro concepto.

CUARTA.  SALDOS A CARGO DEL PROVEEDOR.

Para los casos en que  “EL CINVESTAV” pague en exceso, “EL PROVEEDOR” se obliga a reintegrar  la(s) cantidad(es) indebidamente  pagada(s), más los intereses correspondientes de conformidad a la tasa establecida por la Ley de Ingresos de la Federación para los casos de prórroga de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días calendario, desde la fecha de pago, hasta que se entreguen las mismas efectivamente a “EL CINVESTAV”.

QUINTA.  LUGAR DE PAGO.

“EL CINVESTAV” y “EL PROVEEDOR” convienen que los pagos de las facturas a que se refiere la cláusula tercera, se harán en “EL CINVESTAV” en los horarios de caja ubicada en Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 2508, Col. San Pedro Zacateco, C. P. 07360, Delegación Gustavo A. Madero, en México, Distrito Federal.

El pago se efectuará dentro de los veinte días a la presentación y autorización de la(s) factura(s) correspondiente(s), en base a la carta garantía de entrega presentada en sus propuestas técnicas y legales.

SEXTA.  VIGENCIA.

La vigencia del presente contrato es del __ de _____ al __ de _________ de  20__.

La vigencia de este contrato se hace extensiva a la garantía de los bienes adquiridos.

SÉPTIMA.  EMPAQUE.

Para preservar la calidad y vida útil de los bienes objeto del presente contrato. “EL PROVEEDOR” se obliga a proporcionar los recipientes adecuados para el suministro de los mismos durante su transporte, almacenaje y utilización en su caso, en el mismo se deberán indicar los cuidados especiales requeridos.

OCTAVA.  TRANSPORTE.

“EL PROVEEDOR” utilizará el transporte que considere más conveniente y seguro, siempre y cuando se cumpla con el suministro del equipo. El cargo por concepto de flete está incluido en el precio unitario de los equipos,  Por lo anterior, no se aceptará condición alguna en cuanto a cargos adicionales por concepto de fletes, maniobras de carga y descarga o alguna otra derivada del suministro de  los bienes descritos en el anexo I de este contrato y si llegarán a existir correrán por cuenta y riesgo de “EL PROVEEDOR”.

NOVENA.  LUGAR DE ENTREGA.

“EL PROVEEDOR” se obliga a entregar los bienes correspondientes en “EL CINVESTAV” en los horarios __:00 a __:00 horas de lunes a viernes en días hábiles, con teléfonos 57-47-38-00 extensión 3940, en las instalaciones del Almacén General del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2508, Col. San Pedro Zacatenco, C.P. 07360, Delegación Gustavo A. Madero, en México, Distrito Federal.

El Tiempo para la entrega del suministro de bienes será de __hrs. máximo a la recepción del requerimiento de materiales por parte del _____. En caso de atraso o incumplimiento con los niveles suministro de los bienes especificados, se aplicará la pena convencional sobre los bienes no entregados.

DÉCIMA.  SEGUROS.

“EL PROVEEDOR” se obliga a asegurar los bienes por traslado desde el lugar de origen hasta su arribo a “EL CINVESTAV”, siendo responsable hasta la entrega de los mismos.

DÉCIMA PRIMERA.  DEVOLUCIONES.

En caso de que se detecten vicios ocultos o defectos en los bienes durante su uso, dentro del período de garantía de 1 año como mínimo, contados a partir de su entrega, “EL CINVESTAV” podrá devolver los bienes, obligándose “EL PROVEEDOR” a aceptarlos y a restituirlos al 100% en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales, posteriores  a la fecha de la devolución.

En caso de que “EL PROVEEDOR” no realice la sustitución o el pago a que se viera obligado “EL CINVESTAV” procederá en términos de la cláusula décima tercera de este contrato, y repondrá los bienes por conducto de terceros, con cargo a “EL PROVEEDOR”, el cual se obliga a cubrir el importe de los gastos que se generen dentro de los 10 días naturales siguientes en que se le requiera el pago, independiente de que se le aplicarán las sanciones correspondientes.

Los gastos que origine la devolución de los bienes serán por cuenta de “EL PROVEEDOR”.

DÉCIMA SEGUNDA.  CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO.

Los derechos y obligaciones que se deriven de este contrato no podrán cederse en forma parcial o total a favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre la factura a que se refiere la cláusula tercera, en cuyo caso “EL PROVEEDOR” deberá contar con el consentimiento de “EL CINVESTAV”, debiendo cumplir para ello, con las siguientes condiciones:

- Aviso previo, expreso y por escrito a “EL CINVESTAV” en el que se exprese su intención de ceder o gravar todos o parte de sus derechos de cobro. El aviso que aquí se menciona deberá darse cuando menos con 30(Treinta) días naturales de anticipación, especificando claramente los derechos que serán materia del futuro gravamen o cesión. En este aviso deberá declarar “EL PROVEEDOR” bajo protesta de decir verdad, que no ha celebrado con anterioridad otra cesión de derechos o acto jurídico que se traduzca en cesión a favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesión o gravamen anterior, deberá expresarlo así y aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificación.

- Conformidad previa, expresa y por escrito de “EL CINVESTAV” respecto del aviso señalado en la fracción anterior.

- Notificación, preferentemente a través de Corredor o Notario Público, de la constitución del gravamen o de la cesión de derechos celebrada en la que se indique claramente el número, fecha y objeto del contrato fuente, la factura y en su caso, contra-recibo materia del gravamen o de la cesión, así como el importe y la fecha de la misma, el importe total de la cesión o gravamen, con el desglose correspondiente y cualquier otro dato o documento indispensable que se requiera a juicio de “EL CINVESTAV” para que quede plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

- En caso de que no se opte por la notificación a través de Corredor o Notario Público, ésta deberá hacerse en forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente por “EL CINVESTAV”, a fin de que quede constancia indubitable de que se cumplió con el requisito que establece la legislación vigente, sin perjuicio de que se satisfagan los demás requisitos señalados en la fracción anterior.

- La notificación o en su caso el aviso de la cesión o de la constitución de un gravamen sobre los derechos de cobro, deberá ser hecha a “EL CINVESTAV” dentro de los 30(treinta) días naturales siguientes a la celebración del contrato entre cedente y cesionario o acreedor y deudor pignoraticio o entre las partes que celebren el contrato o acto jurídico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contra-recibos materia del contrato.

- Cualquier otro dato o documento que “EL CINVESTAV” estime necesario.

- Queda expresamente convenido y así lo admite “EL PROVEEDOR” que “EL CINVESTAV” no asume ninguna responsabilidad  frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto jurídico a través del cuál “EL PROVEEDOR” sea sustituido en los créditos que surgiesen en su favor conforme a lo estipulado en el presente instrumento.

DÉCIMA TERCERA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

“EL PROVEEDOR” a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, deberá presentar a “EL CINVESTAV” dentro de los 10(diez) días naturales siguientes a la firma de este contrato, una póliza de fianza por valor del 10%(diez por ciento) del importe total de este instrumento sin incluir el I.V.A., mismo que ha quedado señalado en la cláusula segunda, garantía otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada a favor de “EL CINVESTAV”.

El contrato no surtirá efecto a favor de “EL PROVEEDOR” mientras éste no entregue la póliza en donde la compañía de fianzas convenga en aceptar las siguientes declaraciones expresas:

- Número, fecha, objeto e importe total del contrato.

- Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

- Que se expida de conformidad con lo estipulado en la Ley de  Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su  Reglamento.

- Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

e)   Que esta fianza y/o cheque certificado continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aún cuando haya sido solicitada o autorizada extemporáneamente; o inclusive cuando dicha prórroga o espera sea otorgada unilateralmente por “EL CINVESTAV” y se haya comunicado por escrito a “EL PROVEEDOR”.

f)   Que la fianza garantiza la entrega total de los bienes materia de este contrato, aún cuando parte de ellos se subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

g)  	Que la fianza y/o cheque certificado estará vigente hasta que se cumpla a satisfacción de “EL CINVESTAV” por parte de “EL PROVEEDOR” con el suministro de los bienes objeto del contrato y durante los DOCE MESES siguientes al término de la vigencia del mismo, para responder de cualquier responsabilidad que resulte a cargo del fiado, permaneciendo en vigor durante la substanciación de todos los juicios o recursos que se interpongan hasta que haya resolución definitiva de autoridad competente.

h)  	Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “EL CINVESTAV” que la producirá sólo cuando “EL PROVEEDOR” haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven de este contrato.

i)   	Que la institución afianzadora o emisora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos 93, 94 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

En el supuesto que “EL PROVEEDOR” no entregue la póliza de fianza en el plazo pactado mismo que ha quedado señalado en esta cláusula, “EL CINVESTAV” en los términos de la cláusula décima octava, podrá determinar la rescisión administrativa del presente contrato por causas imputables exclusivamente a “EL PROVEEDOR”.

En el evento de que las partes celebren algún o algunos convenios adicionales modificatorios al contrato, “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar un documento adicional a la fianza en los términos del Artículo 117 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, el cuál deberá indicar que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza otorgada.

En caso de incumplimiento por parte de “EL PROVEEDOR” se hará efectiva la garantía estipulada en esta Cláusula

DÉCIMA CUARTA.  IMPUESTOS.

“EL CINVESTAV” cubrirá únicamente el importe relativo al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) todos los demás impuestos que se causen serán pagados por “EL PROVEEDOR”.

DÉCIMA QUINTA.  VICIOS OCULTOS

“EL PROVEEDOR” garantiza que los bienes descritos en el anexo I de este contrato, están libres de defectos  materiales y en buenas condiciones, conforme a las especificaciones de la propuesta técnica que forma parte integral de este contrato y de conformidad con lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

En consecuencia, “EL PROVEEDOR” se compromete a responder de los vicios ocultos que se presenten respecto del los bienes a suministrar, durante el tiempo de su vigencia y hasta el período de garantía de calidad y/o funcionamiento de los mismos otorgada por “EL PROVEEDOR” en su cotización presentada a “EL CINVESTAV” con motivo de la celebración del presente instrumento, debiendo reponer los bienes defectuosos en un plazo no mayor de 10 días naturales contados a partir de que sea requerido de ello por “EL CINVESTAV”, y en caso de que esto no resulte posible “EL PROVEEDOR” tendrá la obligación de restituir a “EL CINVESTAV” su importe en igual término.

Para los efectos de la presente cláusula, se entienden por vicios ocultos los defectos que existan en los bienes, que los hagan impropios para los usos a que se les destinen o que disminuyan de tal modo este uso, que de haberlo conocido “EL CINVESTAV” no los hubiere adquirido o los hubiese adquirido a un precio menor.

DÉCIMA SEXTA.  SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCIÓN.

“EL PROVEEDOR” manifiesta que los bienes materia del presente contrato se encuentran libres de derecho alguno a favor de terceros, por lo que se obliga al saneamiento para el caso de evicción que sufriere “EL CINVESTAV” con este motivo, y llegado el caso de que algún tercero entablara litigio en relación  con dichos bienes en contra de “EL CINVESTAV” y, por este motivo fuere privado de todo o parte de los mismos por sentencia que cause ejecutoria, “EL PROVEEDOR” se compromete a indemnizar a esta última de todo aquello que para el enajenante de mala fe establece el Artículo 2127 del Código Civil Federal.

DÉCIMA SÉPTIMA.  RELACIONES LABORALES.

“EL PROVEEDOR” como patrón del personal que ocupe con motivo de la ejecución, objeto de este contrato, será el único responsable de proporcionar los elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones, las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia fiscal de trabajo y de seguridad social; conviene por lo mismo en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “EL CINVESTAV”.

Obligándose “EL PROVEEDOR” a sacar a “EL CINVESTAV” en paz y a salvo de cualquier conflicto laboral, así como también a resarcir a “EL CINVESTAV” las cantidades erogadas por estos conceptos, incluyendo convenio.

DÉCIMA OCTAVA.  RESCISIÓN.

“EL CINVESTAV” podrá rescindir administrativamente este contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones de “EL PROVEEDOR”.

La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, y demás disposiciones administrativas sobre la materia, así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL PROVEEDOR” que se estipulen en el presente contrato, da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para “EL CINVESTAV”, además de que se le apliquen las penas convencionales, conforme a lo establecido en este contrato y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo, mencionada en la cláusula décima tercera.

DÉCIMA NOVENA.  TERMINACIÓN  ANTICIPADA.

“EL CINVESTAV” podrá dar por terminado el contrato en forma anticipada sin responsabilidad alguna, cuando concurran razones de interés general.

VIGÉSIMA.  PENA CONVENCIONAL.

En caso de que “EL PROVEEDOR” no cumpla en tiempo y forma con sus obligaciones derivadas del presente instrumento, por razones imputables a éste, conviene en pagar a “EL CINVESTAV” una pena equivalente a un importe del 2 al millar por cada día natural de retraso sobre el monto de los bienes no proporcionados y descritos en el anexo 1 de este contrato, hasta por un máximo de cincuenta días naturales.

Si después de transcurridos los cincuenta días naturales a que se refiere el párrafo anterior, persiste el incumplimiento, “EL CINVESTAV” podrá, con base en la cláusula décima octava; haciendo efectiva la fianza estipulada en la cláusula décima tercera de este contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA.  RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL.

El presente contrato constituye el acuerdo entre ambas partes en relación con el objeto del mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación, obligación o comunicación entre éstas, ya sea verbal o escrita con anterioridad a la fecha de su firma.

VIGÉSIMA SEGUNDA.  MODIFICACIONES.

Con fundamento en el Artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “las dependencias y entidades podrán, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento del monto del contrato o de la cantidad de bienes, arrendamientos o servicios solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismo y el precio de los bienes, arrendamientos o servicios sea igual al pactado originalmente”

VIGÉSIMA TERCERA.  LEGISLACIÓN APLICABLE.

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, se estará a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, y en lo no previsto será aplicable el Código Civil Federal, Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

VIGÉSIMA CUARTA.  JURISDICCIÓN.

Las partes convienen expresamente en que la solución de cualquier controversia derivada de la interpretación y cumplimiento de este instrumento, se sometan a la Jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, por lo tanto el  “EL PROVEEDOR” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por la razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, lo ratifican y firman libremente de conformidad por quintuplicado en la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo el día __ de _____ del año 20__.

T E S T I G O S

POR “EL CINVESTAV”; POR “EL PROVEEDOR”. ___________________________________ C.P. GUILLERMO AUGUSTO TENA Y PÉREZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO; ___________________________________ ______________________ ________________-. ____________________________________ C.P. VÍCTOR ASPEITIA SALAZAR SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES; _________________________________ ___________________________________ ________________________ _______________________.

COTEJO Y REVISIÓN JURÍDICA LIC. FERMÍN VÁZQUEZ SANTAMARÍA SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS

Las firmas que anteceden corresponden al contrato de adquisición de Bienes Número CINVESTAV-SA-______-__, celebrado entre el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y __________ ____, S.A. de C.V., Mismo que consta de ___ fojas útiles.

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

NO. LA-011L4J999-I390-2011

Anexo No. 7

Modelo de la fianza para el cumplimiento del contrato.

MÉXICO, D.F., A ------ DE ------------ DE 200—

# ESTA FECHA DEBERÁ OSCILAR COMO MÁXIMO ENTRE LOS DIEZ DÍAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO

# MONTO: $ (equivalente al 10 % del monto total del contrato

CONCEPTO: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

BENEFICIARIO: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL.

ANTE: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL.

PARA GARANTIZAR POR: ----------------------------------------, CON DOMICILIO EN ----------------------------------------------------, DELEGACIÓN -------------, C.P.------, MÉXICO, D. F., CON R. F. C. ------------------- EL EXACTO Y FIEL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO DE ------------DE ------------ No. CINVESTAV-SA---------- DE FECHA -- DE --------- DE 200--, CELEBRADO CON EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, REPRESENTADO POR EL C.P. GUILLERMO AUGUSTO TENA Y PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y POR LA OTRA PARTE -------------------------------------., REPRESENTADA POR --------------------------------------, EN SU CARÁCTER DE -----------------, CON UN IMPORTE TOTAL DE $-------------(------------------------------------------------ 00/100 M.N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, RELATIVO A: EL -------------- DE ------ ----------- ---------- CUYAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES SE DETALLAN EN EL ANEXO I, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTE CONTRATO.

AFIANZADORA -----------, -------, EXPRESAMENTE DECLARA:

QUE ESTA FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y SU REGLAMENTO.

QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS DEL CITADO CONTRATO.- QUE LA FIANZA CONTINUARA VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA O ESPERA A ---------------------------------.( AQUÍ VA EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PRESTADOR O PROVEEDOR ) .

, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AUN CUANDO HAYA SIDO SOLICITADA O AUTORIZADA EXTEMPORÁNEAMENTE, O INCLUSIVE CUANDO DICHA PRORROGA O ESPERA SEA OTORGADA UNILATERALMENTE POR EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL Y SE HAYA COMUNICADO POR ESCRITO A -------------------------------(AQUÍ VA EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PRESTADOR O PROVEEDOR ) .

QUE LA FIANZA GARANTIZA LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS(EN SU CASO EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LOS SERVICIOS) MATERIA DEL CONTRATO CITADO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO.- ESTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE HASTA QUE SE CUMPLA A SATISFACCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL CON LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO Y DURANTE LOS DOCE MESES SIGUIENTES AL TERMINO DE LA VIGENCIA DEL MISMO, PARA RESPONDER DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DEL FIADO, PERMANECIENDO EN VIGOR DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS JUICIOS O RECURSOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE HAYA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.- QUE PARA CANCELAR ESTA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL QUE LA PRODUCIRÁ CUANDO -----NOMBRE DE LA EMPRESA----------., HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO.- AFIANZADORA ----------------------------------., ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 93, 94, 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.***FIN DE TEXTO.***

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

NO. LA-011L4J999-I390-2011

Anexo No. 8

Modelo de la carta de declaración bajo protesta de decir la verdad de no encontrarse en los supuestos que establecen el Artículo 50 Y 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y que los socios de la empresa y quien suscribe como representante legal de la misma, no se encuentran en alguno de los supuestos que marca la el Artículo 8 Fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

(En papel membretado)

C.P. VÍCTOR ASPEITIA SALAZAR

Subdirector de Recursos Materiales

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

P    r    e    s    e    n    t    e    .

México, D. F. a  __________ de _________________________ del 2011.

En relación a la Licitación Pública Internacional ___________________ el suscrito ______________________________________, en mi carácter de representante legal de la empresa, personalidad que acredito con el Testimonio Notarial No. ______________________ expedido por el Notario Público No. _________________ de la Ciudad de ____________________________, comparezco a nombre de mi representada a declarar bajo protesta de decir verdad:

Que ninguno de los integrantes de la sociedad mercantil que represento se encuentran en los supuestos que establecen el Artículo 50 y el Artículo 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y que los socios de la empresa y quien suscribe como representante legal de la misma, no se encuentran en alguno de los supuestos que marca la el Artículo 8 Fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Mi representada se da por enterada que en caso de que la información anterior resultare falsa, será suficiente para que opere la rescisión del contrato sin responsabilidad para “EL CINVESTAV”.

Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a dicha disposición para los fines y efectos a que haya lugar.

A     t     e     n     t     a     m     e     n     t     e

_________________________________________

(  Nombre, firma, cargo

del representante legal

de la empresa)

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

NO. LA-011L4J999-I390-2011

Anexo No. 9

|  | Fecha : |
| --- | --- |

Empresa: ______________________________________________________________________________________________________

Representante : _________________________________________________________________________________________________

Teléfono : ______________________________________________________________________________________________________

Correo Electrónico: _______________________________________________________________________________________________

| D o c u m e n t a c i ó n s o l i c i t a d a | Documentación presentada | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| - Solicitud de inscripción, en papel membretado de la empresa, conforme a lo indicado en el Anexo 4 de las presentes bases. | SI ( ) NO ( ) |  |
| - Carta de declaración bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, citada en el Artículo 36 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, misma que contendrá los datos siguientes: | SI ( ) NO ( ) |  |
| DEL LICITANTE: Clave del Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa; número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el Acta Constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así como, fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio, y relación del nombre de los socios que aparezcan en estas, de conformidad con el Anexo 5. | SI ( ) NO ( ) |  |
| DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE: número y fecha de la escritura pública en la que le fueron otorgadas las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó de conformidad con el Anexo 5. | SI ( ) NO ( ) |  |
| - Original para su cotejo y copia fotostática de la declaración del pago de Impuesto Sobre la Renta Anual correspondiente al año 2010 o dictamen fiscal del ejercicio fiscal 2010. Si son sociedades de reciente creación, último pago de impuestos correspondiente al ejercicio fiscal del año 2011. | SI ( ) NO ( ) |  |
| 4. Copia de los Estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2010, firmados por el contador público que los elaboró, así como copia fotostática de su cédula profesional o Estados financieros dictaminados correspondientes al ejercicio fiscal 2010 firmados por el contador público que los elaboró, así como copia fotostática de su cédula profesional. Para empresas de reciente creación los de fecha más reciente firmados por el contador público que los elaboró, así como copia fotostática de su cédula profesional. | SI ( ) NO ( ) |  |
| 5. Carta de declaración bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos rque establecen el Artículo 50 y el Artículo 60 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y que los socios de la empresa y quien suscribe como representante legal de la misma, no se encuentran en alguno de los supuestos que marca la el Artículo 8 Fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de acuerdo al modelo que se adjunta como Anexo 8 de estas bases, la cual deberá ser firmada por el representante legalmente acreditado de la empresa. | SI ( ) NO ( ) |  |
| 6. Copia del mensaje de CompraNet, en el que se confirma la auto invitación al procedimiento de la Licitación Pública Internacional No. LA-011L4J999-I390-2011. | SI ( ) NO ( ) |  |
| 7. Original para su cotejo y copia fotostática de una identificación oficial vigente con fotografía del representante legal de la empresa que comparece a los eventos de la licitación. | SI ( ) NO ( ) |  |
| 8. Curriculum vitae de la empresa, incluyendo relación de los clientes más importantes durante los años 2009 y 2010, la cual deberá incluir domicilio, teléfono y nombre de las personas con quien se tiene el trato directo. | SI ( ) NO ( ) |  |
| 9. Carta de aceptación en papel membretado de la empresa del modelo de contrato que se adjunta como Anexo 6. | SI ( ) NO ( ) |  |
| 10. Declaración de integridad por escrito en la que manifiesten que por si mismos o a través de interpósita persona, se abstengan de adoptar conductas para que los servidores públicos de “EL CINVESTAV”, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. | SI ( ) NO ( ) |  |

ATENTAMENTE

_________________________________

(Nombre, firma y cargo del representante

legal de la empresa)

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

NO. LA-011L4J999-I390-2011

Junta de aclaración de dudas a las bases

Anexo No. 10

Empresa:___________________________________________________________________________________________

Fecha:_____________________________________________________________________________________________

| No. | Preguntas | Respuestas |
| --- | --- | --- |

Representante legal

Nombre y firma

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

NO. LA-011L4J999-I390-2011

Anexo No. 11

En el procedimiento de contratación, cuyo monto sea superior a $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir el IVA, o el que en su caso establezca el SAT, cada persona física o moral que resulte adjudicada con un contrato o pedido, deberá presentar ante “EL CINVESTAV” el "acuse de recepción", dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo correspondiente, con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión prevista en la regla I.2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2008, o aquella que en el futuro la sustituya. Lo anterior, conforme a lo establecido en el oficio circular No. UNAOPSFP/309/0743/2008, publicado el día viernes 19 de septiembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Las personas físicas o morales residentes en el extranjero que resulten adjudicadas y que no estén obligadas a presentar la solicitud de inscripción en el RFC o declaraciones periódicas en México, así como los contribuyentes que no estén obligados a presentar total o parcialmente la declaración anual del ISR, deberán realizar su solicitud de opinión al SAT ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente que corresponda al domicilio de la convocante.

La persona física o moral que resulte adjudicada con un contrato o pedido, deberán incluir el correo electrónico jegarcia@admon.cinvestav.mx en la solicitud de opinión al SAT, para que “EL CINVESTAV” reciba “el acuse de respuesta”.

En la Solicitud de opinión del SAT deberá contener:

- Nombre y dirección de la dependencia en la cual se licita.

- Nombre y RFC del representante legal, en su caso.

- Monto  total del contrato o pedido.

- Señalar si el Contrato o Pedido se trata de adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública.

- Número de licitación o concurso. (proveedores exclusivos)

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada proveedor o Proveedor de servicio del modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido.